Приложение  № 1

к Договору №________

от «__»________201__ г.

ПЕРЕЧЕНЬ ИМУЩЕСТВА

передаваемого на оперативно-техническое обслуживание Исполнителю

| №№ | Наименование имущества | Инвентарный номер | Местонахождение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подстанция ПС 35/6/6кВ "Тиховская" (кадастровый №42:06:0111008:432:2) | 00000008 | Кемеровская область, Ленинск-Кузнецкий район, Подгорновская сельская территория |  |
|  | Трансформатор силовой ТДТНШ-10000/35-У1 Т-1 |  | ОРУ-35 |  |
|  | Трансформатор силовой ТДТНШ-10000/35-У1 Т-2 |  | ОРУ-35 |  |
|  | Трансформатор собственных нужд ТМ-160 35/0,4 ТСН-1 |  | ОРУ-35 |  |
|  | Трансформатор собственных нужд ТМ-160 35/0,4 ТСН-2 |  | ОРУ-35 |  |
|  | Трансформатор напряжения ЗНОМ-35-65 хл1ТН 35-1сш 35кВ (фаза А) |  | ОРУ-35 1с.ш.35кВ |  |
|  | Трансформатор напряжения ЗНОМ-35-65 хл1ТН 35-1сш 35кВ (фаза В) |  | ОРУ-35 1с.ш.35кВ |  |
|  | Трансформатор напряжения ЗНОМ-35-65 хл1ТН 35-1сш 35кВ (фаза С) |  | ОРУ-35 1с.ш.35кВ |  |
|  | Трансформатор напряжения ЗНОМ-35-65 хл1 ТН 35-2сш 35кВ (фаза А) |  | ОРУ-35 2с.ш.35кВ |  |
|  | Трансформатор напряжения ЗНОМ-35-65 хл1 ТН 35-2сш 35кВ (фаза В) |  | ОРУ-35 2с.ш.35кВ |  |
|  | Трансформатор напряжения ЗНОМ-35-65 хл1 ТН 35-2сш 35кВ (фаза С) |  | ОРУ-35 2с.ш.35кВ |  |
|  | Трансформатор напряжения НАМИ-10-95 УХЛ2 6-5-ТН1 |  | ЗРУ-6,3 1с.ш.6,3кВ |  |
|  | Трансформатор напряжения НАМИ-10-95 УХЛ2 6-8-ТН2 |  | ЗРУ-6,3 2с.ш.6,3кВ |  |
|  | Трансформатор напряжения НАМИ-10-95 УХЛ2 6-29-ТН3 |  | ЗРУ-6,6 3с.ш.6,6кВ |  |
|  | Трансформатор напряжения НАМИ-10-95 УХЛ2 6-32-ТН4 |  | ЗРУ-6,6 4с.ш.6,6кВ |  |
|  | Трансформатор тока GIF 40.5 (ТОЛ)ТТ 35-Т1-10 (фаза А) |  | ОРУ-35 1с.ш.35кВ |  |
|  | Трансформатор тока GIF 40.5 (ТОЛ)ТТ 35-Т1-10 (фаза В) |  | ОРУ-35 1с.ш.35кВ |  |
|  | Трансформатор тока GIF 40.5 (ТОЛ)ТТ 35-Т1-10 (фаза С) |  | ОРУ-35 1с.ш.35кВ |  |
|  | Трансформатор тока GIF 40.5 (ТОЛ)ТТ 35-Т2-10 (фаза А) |  | ОРУ-35 2с.ш.35кВ |  |
|  | Трансформатор тока GIF 40.5 (ТОЛ)ТТ 35-Т2-10 (фаза В) |  | ОРУ-35 2с.ш.35кВ |  |
|  | Трансформатор тока GIF 40.5 (ТОЛ)ТТ 35-Т2-10 (фаза С) |  | ОРУ-35 2с.ш.35кВ |  |
|  | Выключатель элегазовый ВГБЭ-35-12,5/630 ВЭ-35-Т1-10 |  | ОРУ-35 |  |
|  | Выключатель элегазовый ВГБЭ-35-12,5/630 ВЭ-35-Т2-10 |  | ОРУ-35 |  |
|  | привод ПЭМ ВЭ-35-Т1-10 |  | ОРУ-35 |  |
|  | привод ПЭМ ВЭ-35-Т2-10 |  | ОРУ-35 |  |
|  | Разъединитель РГП СЭЩ на 35кВ с приводом типа ПРГ-2Б УХЛ1 ЛР-35-ТСН1-160 |  | ОРУ-35 |  |
|  | Разъединитель РГП СЭЩ на 35кВ с приводом типа ПРГ-2Б УХЛ1 ЛР-35-ТСН2-160 |  | ОРУ-35 |  |
|  | Разъединитель РГП СЭЩ на 35кВ с приводом типа ПРГ-2Б УХЛ1 ЛР-35-Б-50 |  | ОРУ-35 |  |
|  | Разъединитель РГП СЭЩ на 35кВ с приводом типа ПРГ-2Б УХЛ1 ЛР-35-Б-20 |  | ОРУ-35 |  |
|  | Разъединитель РГП СЭЩ на 35кВ с приводом типа ПРГ-2Б УХЛ1 ШР-35-Т1-10 |  | ОРУ-35 |  |
|  | Разъединитель РГП СЭЩ на 35кВ с приводом типа ПРГ-2Б УХЛ1 ШР-35-Т2-10 |  | ОРУ-35 |  |
|  | Разъединитель РГП СЭЩ на 35кВ с приводом типа ПРГ-2Б УХЛ1 СР-35-1 |  | ОРУ-35 |  |
|  | Разъединитель РГП СЭЩ на 35кВ с приводом типа ПРГ-2Б УХЛ1 СР-35-2 |  | ОРУ-35 |  |
|  | Выключатель вакумный ВВУ-СЭЩ-Э3-10/20-1600 6-11-Т1-10 ввод 1сш 6,3кВ |  | ЗРУ-6,3 1с.ш.6,3кВ |  |
|  | Выключатель вакумный ВВУ-СЭЩ-Э3-10/20-1600 6-14-Т2-10 ввод 2сш 6,3кВ |  | ЗРУ-6,3 2с.ш.6,3кВ |  |
|  | Выключатель вакумный ВВУ-СЭЩ-Э3-10/20-1600 6-35-Т1-10 ввод 3сш 6,6кВ |  | ЗРУ-6,6 3с.ш.6,6кВ |  |
|  | Выключатель вакумный ВВУ-СЭЩ-Э3-10/20-1600 6-38-Т2-10 ввод 4сш 6,6кВ |  | ЗРУ-6,6 4с.ш.6,6кВ |  |
|  | Выключатель вакумный ВВУ-СЭЩ-Э3-10/20-1600 6-1-СВ |  | ЗРУ-6,3кВ |  |
|  | Выключатель вакумный ВВУ-СЭЩ-Э3-10/20-1600 6-25-СВ |  | ЗРУ-6,6кВ |  |
|  | Шинный разъединитель 6-2-СР |  | ЗРУ-6,3кВ |  |
|  | Шинный разъединитель 6-26-СР |  | ЗРУ-6,6кВ |  |
|  | Выключатель вакумный ВВУ-СЭЩ-Э3-10/20-1000 6-3-ЖД станция |  | ЗРУ-6,3 1с.ш.6,3кВ |  |
|  | Выключатель вакумный ВВУ-СЭЩ-Э3-10/20-1000 6-7-ВП скважина |  | ЗРУ-6,3 1с.ш.6,3кВ |  |
|  | Выключатель вакумный ВВУ-СЭЩ-Э3-10/20-1000 6-9-ГД скважина |  | ЗРУ-6,3 1с.ш.6,3кВ |  |
|  | Выключатель вакумный ВВУ-СЭЩ-Э3-10/20-1000 6-13-очистные |  | ЗРУ-6,3 1с.ш.6,3кВ |  |
|  | Выключатель вакумный ВВУ-СЭЩ-Э3-10/20-1000 6-15-ВГП |  | ЗРУ-6,3 1с.ш.6,3кВ |  |
|  | Выключатель вакумный ВВУ-СЭЩ-Э3-10/20-1000 6-17-БСК1 |  | ЗРУ-6,3 1с.ш.6,3кВ |  |
|  | Выключатель вакумный ВВУ-СЭЩ-Э3-10/20-1000 6-19-резерв |  | ЗРУ-6,3 1с.ш.6,3кВ |  |
|  | Выключатель вакумный ВВУ-СЭЩ-Э3-10/20-1000 6-21-котельная |  | ЗРУ-6,3 1с.ш.6,3кВ |  |
|  | Выключатель вакумный ВВУ-СЭЩ-Э3-10/20-1000 6-23-ППНС |  | ЗРУ-6,3 1с.ш.6,3кВ |  |
|  | Выключатель вакумный ВВУ-СЭЩ-Э3-10/20-1000 6-4-котельная |  | ЗРУ-6,3 2с.ш.6,3кВ |  |
|  | Выключатель вакумный ВВУ-СЭЩ-Э3-10/20-1000 6-6-ВП скважина |  | ЗРУ-6,3 2с.ш.6,3кВ |  |
|  | Выключатель вакумный ВВУ-СЭЩ-Э3-10/20-1000 6-10-ЖД станция |  | ЗРУ-6,3 2с.ш.6,3кВ |  |
|  | Выключатель вакумный ВВУ-СЭЩ-Э3-10/20-1000 6-12-ГД скважина |  | ЗРУ-6,3 2с.ш.6,3кВ |  |
|  | Выключатель вакумный ВВУ-СЭЩ-Э3-10/20-1000 6-16-очистные |  | ЗРУ-6,3 2с.ш.6,3кВ |  |
|  | Выключатель вакумный ВВУ-СЭЩ-Э3-10/20-1000 6-18-БСК2 |  | ЗРУ-6,3 2с.ш.6,3кВ |  |
|  | Выключатель вакумный ВВУ-СЭЩ-Э3-10/20-1000 6-20 |  | ЗРУ-6,3 2с.ш.6,3кВ |  |
|  | Выключатель вакумный ВВУ-СЭЩ-Э3-10/20-1000 6-22-ВГП |  | ЗРУ-6,3 2с.ш.6,3кВ |  |
|  | Выключатель вакумный ВВУ-СЭЩ-Э3-10/20-1000 6-24-ППНС |  | ЗРУ-6,3 2с.ш.6,3кВ |  |
|  | Выключатель вакумный ВВУ-СЭЩ-Э3-10/20-1000 6-27-РПП пл.23 |  | ЗРУ-6,6 3с.ш.6,6кВ |  |
|  | Выключатель вакумный ВВУ-СЭЩ-Э3-10/20-1000 6-31-надш.здан. |  | ЗРУ-6,6 3с.ш.6,6кВ |  |
|  | Выключатель вакумный ВВУ-СЭЩ-Э3-10/20-1000 6-33-ЦПП пл.23 |  | ЗРУ-6,6 3с.ш.6,6кВ |  |
|  | Выключатель вакумный ВВУ-СЭЩ-Э3-10/20-1000 6-37-БСК3 |  | ЗРУ-6,6 3с.ш.6,6кВ |  |
|  | Выключатель вакумный ВВУ-СЭЩ-Э3-10/20-1000 6-39-резерв |  | ЗРУ-6,6 3с.ш.6,6кВ |  |
|  | Выключатель вакумный ВВУ-СЭЩ-Э3-10/20-1000 6-41-РПП пл.26 |  | ЗРУ-6,6 3с.ш.6,6кВ |  |
|  | Выключатель вакумный ВВУ-СЭЩ-Э3-10/20-1000 6-43-ЦПП пл 26 |  | ЗРУ-6,6 3с.ш.6,6кВ |  |
|  | Выключатель вакумный ВВУ-СЭЩ-Э3-10/20-1000 6-28-ЦПП пл 26 |  | ЗРУ-6,6 4с.ш.6,6кВ |  |
|  | Выключатель вакумный ВВУ-СЭЩ-Э3-10/20-1000 6-30-РПП пл 26 |  | ЗРУ-6,6 4с.ш.6,6кВ |  |
|  | Выключатель вакумный ВВУ-СЭЩ-Э3-10/20-1000 6-34-БСК-4 |  | ЗРУ-6,6 4с.ш.6,6кВ |  |
|  | Выключатель вакумный ВВУ-СЭЩ-Э3-10/20-1000 6-36-Надш.здан |  | ЗРУ-6,6 4с.ш.6,6кВ |  |
|  | Выключатель вакумный ВВУ-СЭЩ-Э3-10/20-1000 6-40 |  | ЗРУ-6,6 4с.ш.6,6кВ |  |
|  | Выключатель вакумный ВВУ-СЭЩ-Э3-10/20-1000 6-42 ЦПП пл 23 |  | ЗРУ-6,6 4с.ш.6,6кВ |  |
|  | Выключатель вакумный ВВУ-СЭЩ-Э3-10/20-1000 6-44-РПП пл 23 |  | ЗРУ-6,6 4с.ш.6,6кВ |  |
|  | Опорно-стержневая и поддерживающяя изоляция системы шин 6кВ 1,2с.ш.6,3кВ |  | ЗРУ-6,3кВ |  |
|  | Опорно-стержневая и поддерживающяя изоляция системы шин 6кВ 3,4с.ш.6,6кВ |  | ЗРУ-6,3кВ |  |
|  | Аппарат управления оперативным током АУОТ-М-40-220-УХЛ4 "Дубна" АУОТ-40-220 |  | ОПУ |  |
|  | Аккумуляторная батарея для АУОТ-М-40-220-УХЛ4 |  | ОПУ |  |
|  | Щит собственных нужд ПС 1с.ш. 0,4кВ |  | ОПУ |  |
|  | Щит собственных нужд ПС 2с.ш. 0,4кВ |  | ОПУ |  |
|  | Установка компенсации реактивной мощности типа КРМ-6,3-450 (6х75) КРМ1 |  | БСК |  |
|  | Установка компенсации реактивной мощности типа КРМ-6,3-450(6х75) КРМ2 |  | БСК |  |
|  | Установка компенсации реактивной мощности типа КРМ-6,3-450(6х75) КРМ3 |  | БСК |  |
|  | Установка компенсации реактивной мощности типа КРМ-6,3-450(6х75) КРМ4 |  | БСК |  |
|  | Сеть наружного освещения |  | Светильники на ОРУ-35,территории ПС и мачте молнеприёмника |  |
|  | Сеть внутреннего освещения |  | светильники в помещениях ПС |  |

| ЗАКАЗЧИК: ООО «ОЭСК» Генеральный директор _________________/И.А. Галицкий/ М.П. |  | ИСПОЛНИТЕЛЬ: _________________________________ _________________________________ ____________________/______________/ М.П. |
| --- | --- | --- |