*Приложение № 5* к договору

возмездного оказания услуг

(выполнения работ)

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**Приборов и средств измерений ООО «ОЭСК»**

**подлежащих поверке и аттестации в 2020 году**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование МТР | Кол-во | Зав. № | Место нахождения | Дата прохождения поверки (аттестации) | Дата прохождения следующей поверки (аттестации) | Примечания |
| Измеритель параметров УЗО МI-2120 | 1 шт. | № 08040305 | ПЛИИ | - | - | 1 |
| Мультиметр цифровой АРРА-103(103N) | 1 шт. | № 02200965 | ПЛИИ | 25.04.19 г. | 25.04.20 г. | 2 |
| Мультиметр цифровой АРРА-103(103N) | 1 шт. | № 15150049 | ПЛИИ | - | - | 3 |
| Термометр манометрический конденсационный ТКП-160Сr | 20 шт | № - | СРЭС | - | - | 4 |
| Sonel MZC 310 S | 1 компл. | № 300943 | ПЛИИ | - | - | 5 |
| Измеритель параметров изоляции MIC-2505 | 1 шт. | № 921463 | ПЛИИ | - | - | 6 |
| Камера инфракрасная портативная FLIR E50, 49529-12 | 1 шт. | 49031459 | СЭС | 07.02.2019 | 07.02.20 г. | 7 |
| КИУ "Сатурн М-1" | 1 комп. | БП, БУ №5750 | ПЛИИ | 23.04.19 г. | 23.04.20 г. | 8 |
| Вольтметр Э 545 | 1 шт. | № 2401 | ПЛИИ | 19.05.19 г. | 20.05.20 г. | 9 |
| Измеритель сопротивления заземления MI-3123 | 1 шт. | № 10420342 | ПЛИИ | 06.04.18 г. | 07.04.20 г. | 10 |
| Амперметр Э 538 | 1 шт. | № 1400 | ПЛИИ | 19.05.19 г. | 20.05.20 г. | 11 |
| Клещи токоизмерительные АРРА39MR | 1 шт. | № 34300354 | ПЛИИ | 19.05.19 г. | 20.05.20 г. | 12 |
| Клещи токоизмерительные АРРА30R | 1 шт. | № 44003648 | ПЛИИ | 19.05.19 г. | 20.05.20 г. | 13 |
| Микроомметр СА 6250 | 1 шт. | № 900017LAN | ПЛИИ | 06.07.18 г. | 07.04.20 г. | 14 |
| Секундомер электрический ПВ-53 Л | 1 шт. | №5330955 | ПЛИИ | 20.05.19 г. | 21.05.20 г. | 15 |
| Весы ВСП-0,5/0,1-1 | 1 шт. | № 1083 | Хим. лаб. | 16.04.19 г. | 17.04.20 г. | 16 |
| Мультиметр цифровой АРРА-103(103N) | 1 шт. | № 65150556 | ПЛИИ | 19.05.19 г. | 20.05.20 г. | 17 |
| Комплекс программно-технический измерительный РЕТОМ-61 | 1 шт. | № 0955 | ПЛИИ | 15.05.2018 | 16.05.20 г. | 18 |
| Парма ВАФ-А | 1 шт. | № 03398 | ПЛИИ | 26.04.2018 | 27.04.20 г. | 19 |
| Мегаомметр ЭС 0202/2М-Г | 1 шт. | 86243 | ПЛИИ | - | 20.05.20 г. | 20 |
| Мультиметр цифровой АРРА-91 | 1 шт. | № 31901303 |  | 02.07.19 г. | 03.07.20 г. | 21 |
| Измеритель сопротивления обмоток ИСО-1 | 1 шт. | № 13002 | ПЛИИ | 02.07.19 г. | 03.07.20 г. | 22 |
| Калибровка Частотомер ГТЧ-150 | 1 шт. | № 001 | ПЛИИ | 04.07.19 г. | 05.07.20 г. | 23 |
| Мегомметр электронный МНИПИ Е6-23 | 1 шт. | № 280 | ПЛИИ | 02.07.19 г. | 03.07.20 г. | 24 |
| Камера инфракрасная портативная FLIR E40bx0.10 49529-12 | 1 шт. | № 49028820 | ПЛИИ | 24.06.19 г. | 25.06.20 г. | 25 |
| Микроомметр «Мико-01» | 1 шт. | № 119 | СРЭС | 02.07.19 г. | 03.07.20 г. | 26 |
| Устройство ПКВ-М7 | 1 шт. | № 8 | СРЭС | 02.07.19 г. | 03.07.20 г. | 27 |
| Устройство ПКВ-М7 | 1 шт. | № 119 | СРЭС | 02.07.19 г. | 03.07.20 г. | 28 |
| Микроомметр Мико-01 | 1 шт. | № 106 | СРЭС | 02.07.19 г. | 03.07.20 г. | 29 |
| Тангенс 2000 | 1 шт. | № 070678965 | ПЛИИ | 01.07.2018 | 02.07.20 г. | 30 |
| Микромиллиамперметр «Мико-2.3» замеры переходного сопротивления | 1 шт. | 39 | СЭС | 04.07.2019 | 04.07.20 г. | 31 |
| Мегаомметр ЭС 0202/2-Г | 1 шт. | 63150 | СЭС | 05.07.2019 | 05.07.20 г. | 32 |
| Омметр «Виток» измерение сопротивления обмоток тр-ров | 1 шт. | 263 | СЭС | 04.08.2019 | 04.08.20 г. | 33 |
| Аппарат испытания диэлектриков АИД-70Ц | 1 шт. | 309 | СЭС | 05.08.2019 | 05.08.20 г. | 34 |
| Цифровой измеритель сопротивления заземления модель KEW4105A | 1 шт. | W8167127 | СЭС | 04.07.2019 | 04.07.20 г. | 35 |
| Клещи токовые M266F | 1 шт. | MBDM110006 | СЭС | 05.07.2019 | 05.07.20 г. | 36 |
| Клещи токовые M266F | 1 шт. | ТР ТС 004/2011 ТР ТС 020/2011 №1 | СЭС | 05.07.2019 | 05.07.20 г. | 37 |
| Динамометр ДПУ-0.5-2 0-500 кг/с | 1 шт. | № 1365 | Хим. лаб. | 05.04.18 г. | 05.10.20 г. | 38 |
| Преобразователь измерительный токовый РЕТ-ДТ | 1 шт. | № 2491 | ПЛИИ | 26.11.19 г. | 26.11.20 г. | 39 |
| Устройство проверки средств РЗ Нептун-3 | 1 шт. | № 17080736 | ПЛИИ | 18.10.18 г. | 18.10.20 г. | 40 |
| Установка АИД-70м | 1 компл. | №1466 | Хим. лаб. | - | С выездом | 41 |
| Аттестация Установка для испытания изоляции АИМ-80 | 1 компл. | № 1957 | Хим. лаб. | - | С выездом | 42 |
| Установка для испытания изоляции АИД-70 Ц | 1 компл. | № 368 б/упр. № 308 б/ВВ. | ПЛИИ | 16.09.19 г. | 16.09.20 г. | 43 |
| Аппарат автоматический для определения температуры вспышки «АТВ-20» | 1 шт. | № 527 | Хим. лаб. | - | - | 44 |

|  |  |
| --- | --- |
| **ИСПОЛНИТЕЛЬ:** | **ЗАКАЗЧИК:**  **Генеральный директор**  **ООО «ОЭСК»** |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.А. Фомичев** |
| М.П. | М.П. |