## Прил № 3.2 (2021)
Приложение №3.2 к договору проверка/калибровка средств измерений, испытания электрооборудования №_________. от ___________
Расчет стоимости
поверки средств измерений и аттестации испытательного оборудования
ООО "ОЭСК" на 2021 год
1 квартал
№ п/п | Наименование МТР | Кол-во | Зав. № | Место нахождения | Дата поверки | Дата следующей | Стоимость без НДС | Стоимость с НДС | Сумма | Примечания (код)
1 | Измеритель параметров изоляции MIC-2505 | 1 шт. | 921463 | ПЛИИ | 2020-04-16 | 2021-04-15 | 2235 | 2682 | 2682 | 34И2746
2 | Sonel MZC 310 S | 1 компл. | 300943 | ПЛИИ | 2020-04-16 | 2021-04-15 | 2120 | 2544 | 2544 | 34И2742
3 | Устройство проверки средств РЗ Нептун-3 | 1 шт. | 17080736 | ПЛИИ | 2020-02-14 | 2021-02-13 | 6710 | 8052 | 8052 | 34У7592
4 | Вольтметр Э 545 | 1 шт. | 2401 | ПЛИИ | 2020-08-12 | 2021-08-11 | 917.5 | 1101 | 1101 | 34А4616
5 | Камера инфракрасная портативная FLIR E50, 49529-12 | 1 шт. | 49031459 | СЭС | 2020-02-14 | 2021-02-13 | 7395 | 8874 | 8874 | 32Т2630
6 | Установка АИД-70м | 1 компл. | 1466 | Хим. лаб. | 2019-12-08 | 2020-12-07 | 4815 | выезд-30% | 7511.4 | 34У7790
7 | Аттестация Установка для испытания изоляции АИМ-80 | 1 компл. | 1957 | Хим. лаб. | 2019-12-09 | 2020-12-09 | 4815 | выезд-30% | 7511.4 | 150421
8 | Измеритель сопротивления обмоток ИСО-1 | 1 шт. | 13002 | ПЛИИ | 2019-07-04 | 2020-07-03 | 3150 | 3780 | 3780 | 34О4422
9 | Аппарат автоматический для определения температуры вспышки «АТВ-20» | 1 шт. | 527 | Хим. лаб. | 2018-10-23 | 2020-10-22 | 2925 | выезд-30% | 4563 | 31П6360
10 | Тангенс-2000 | 1 шт. | 70678965 | ПЛИИ | 2018-07-03 | 2020-07-02 | 14505 | 17406 | 17406 | 34И6320
11 | Динамометр ДПУ-0.5-2 0-500 кг/с | 1 шт. | 1365 | Хим. лаб. | 2020-01-15 | 2021-01-14 | 917.5 | 1101 | 1101 | 28Д3592
12 | Термометр манометрический конденсационный ТКП-160Сr | 6 шт | ---- | СРЭС | - | - | 575 | 690 | 4140 | 32Т2560
69265.8
2-3 квартал
№ п/п | Наименование МТР | Кол-во | Зав. № | Место нахождения | Дата прохождения поверки | Дата прохождения следующее поверки |  |  |  | Примечания
13 | Клещи токоизмерительные АРРА39MR | 1 шт. | 34300354 | ПЛИИ | 2020-08-11 | 2021-08-10 | 2235 | 2682 | 2682 | 34А4632
14 | Устройство ПКВ-М7 | 1 шт. | 119 | СРЭС | 2020-09-25 | 2021-09-24 | 4930 | 5916 | 5916 | 34П6350
15 | Установка для испытания изоляции АИД-70 Ц | 1 компл. | 368 б/упр. 308 б/ВВ. | ПЛИИ | 2020-09-14 | 2021-09-13 | 4815 | 7511.4 | 7511.4 | 34У7790
16 | Микроомметр СА 6250 | 1 шт. | 900017LAN | ПЛИИ | 2020-09-22 | 2021-09-21 | 3150 | 3780 | 3780 | 34О4422
17 | Клещи токоизмерительные АРРА30R | 1 шт. | 44003648 | ПЛИИ | 2020-08-11 | 2021-08-10 | 2235 | 2682 | 2682 | 34А4632
18 | Мультиметр цифровой АРРА-91 | 1 шт. | 31901303 | ПЛИИ | 2020-08-11 | 2021-08-10 | 2235 | 2682 | 2682 | 34А4632
19 | Микроомметр «Мико-01» | 1 шт. | 119 | СРЭС | 2020-09-29 | 2021-09-28 | 3150 | 3780 | 3780 | 34О4422
20 | Измеритель параметров УЗО МI-2120 | 1 шт. | 8040305 | ПЛИИ | 2020-08-11 | 2021-08-10 | 4700 | 5640 | 5640 | 34И2745
21 | Амперметр Э 538 | 1 шт. | 1400 | ПЛИИ | 2020-08-12 | 2021-08-11 | 917.5 | 1101 | 1101 | 34А4616
22 | Калибровка Частотомер ГТЧ-150 | 1 шт. | 1 | ПЛИИ | 2020-09-29 | 2021-09-28 | 3215 | 3858 | 3858 | 35Г2740К
23 | Мультиметр цифровой АРРА-103(103N) | 1 шт. | 65150556 | ПЛИИ | 2020-09-29 | 2021-09-28 | 2235 | 2682 | 2682 | 34А4632
24 | Секундомер электрический ПВ-53 Л | 1 шт. | 5330955 | ПЛИИ | 2020-08-12 | 2021-08-11 | 630 | 756 | 756 | 33С2352
25 | Измеритель сопротивления заземления MI-3123 | 1 шт. | 10420342 | ПЛИИ | 2020-08-12 | 2021-08-11 | 3150 | 3780 | 3780 | 34О4422
26 | Микромиллиамперметр «Мико-2.3» замеры переходного сопротивления | 1 шт. | 39 | СЭС | 2020-07-11 | 2021-07-10 | 3150 | 3780 | 3780 | 34О4422
27 | Мегаомметр ЭС 0202/2-Г | 1 шт. | 63150 | СЭС | 2020-07-11 | 2021-07-10 | 1550 | 1860 | 1860 | 34М2131
28 | Цифровой измеритель сопротивления заземления модель KEW4105A | 1 шт. | W8167127 | СЭС | 2020-07-11 | 2021-07-10 | 2235 | 2682 | 2682 | 34И2746
29 | Клещи токовые M266F | 1 шт. | MBDM110006 | СЭС | 2020-07-11 | 2021-07-10 | 2235 | 2682 | 2682 | 34А4632
30 | Клещи токовые M266F | 1 шт. | ТР ТС 004/2011 ТР ТС 020/2011 №1 | СЭС | 2020-07-11 | 2021-07-10 | 2235 | 2682 | 2682 | 34А4632
31 | Омметр «Виток» измерение сопротивления обмоток тр-ров | 1 шт. | 263 | СЭС | 2020-08-12 | 2021-08-11 | 3150 | 3780 | 3780 | 34О4422
32 | Аппарат испытания диэлектриков АИД-70Ц | 1 шт. | 309 | СЭС | 2020-08-12 | 2021-08-11 | 4815 | 5778 | 5778 | 34У7790
33 | Весы ВСП-0,5/0,1-1 | 1 шт. | 1083 | Хим. лаб. | 2020-07-17 | 2021-07-17 | 3730 | 4476 | 4476 | 28В2275
34 | Термометр манометрический конденсационный ТКП-160Сr | 8 шт | ---- | СРЭС | - | - | 575 | 690 | 5520 | 32Т2560
80090
4 квартал
№ п/п | Наименование МТР | Кол-во | Зав. № | Место нахождения | Дата прохождения поверки | Дата прохождения следующее поверки |  |  |  | Примечания
35 | Мегаомметр ЭС 0202/2М-Г | 1 шт. | б/н | ПЛИИ | - | - | 1550 | 1860 | 1860 | 34М2131
36 | Устройство ПКВ-М7 | 1 шт. | 8 | СРЭС | 2020-11-25 | 2021-11-24 | 4930 | 5916 | 5916 | 34П6350
37 | Камера инфракрасная портативная FLIR E40bx0.10 49529-12 | 1 шт. | 49028820 | ПЛИИ | 2020-11-18 | 2021-11-17 | 7395 | 8874 | 8874 | 32Т2630
38 | Микроомметр Мико-01 | 1 шт. | 106 | СРЭС | 2020-11-25 | 2021-11-24 | 3150 | 3780 | 3780 | 34О4422
39 | Устройство измерительное параметров РЗ РЕТОМ-21 | 1 шт. | 5482 | ПЛИИ | 2017-11-22 | 2021-11-21 | 6710 | 8052 | 8052 | 34У7592
40 | Блок измерительно-трансформаторный РЕТ-ВАХ-2000 | 1 шт. | 1347 | ПЛИИ | 2017-11-22 | 2020-10-21 | 3150 | 3780 | 3780 | 34О4422
41 | Преобразователь измерительный токовый РЕТ-ДТ | 1 шт. | 2491 | ПЛИИ | 2019-11-26 | 2020-11-26 | 4875 | 5850 | 5850 | 34У7590
42 | Термометр манометрический конденсационный ТКП-160Сr | 6 шт | ---- | СРЭС | - | - | 575 | 690 | 4140 | 32Т2560
42252
| Итого на 2021 год | [7 empty] | 191608.2
Согласовано:
________________
| Заказчик: |  |  |  | Исполнитель:
ООО «ОЭСК»
Генеральный директор
| _______________ А.А.Фомичев |  |  |  | ________________
| МП |  |  |  | МП

## выяв ошибки
Приложение №3.2 к договору проверка/калибровка средств измерений, испытания электрооборудования №_________. от ___________ с ФБУ "Кемеровский ЦСМ"
Расчет стоимости
поверки средств измерений и аттестации испытательного оборудования
ООО "ОЭСК" на 2021 год
1 квартал
№ п/п | Наименование МТР | Кол-во | Зав. № | Место нахождения | Дата поверки | Дата следующей | Стоимость без НДС | Стоимость с НДС | Сумма | Примечания (код)
1 | Измеритель параметров изоляции MIC-2505 | 1 шт. | 921463 | ПЛИИ | 2020-04-16 | 2021-04-15 | 2235 | 2682 | 2682 | 34И2746
2 | Sonel MZC 310 S | 1 компл. | 300943 | ПЛИИ | 2020-04-16 | 2021-04-15 | 2120 | 2544 | 2544 | 34И2742
3 | Устройство проверки средств РЗ Нептун-3 | 1 шт. | 17080736 | ПЛИИ | 2020-02-14 | 2021-02-13 | 6710 | 8052 | 8052 | 34У7592
4 | Вольтметр Э 545 | 1 шт. | 2401 | ПЛИИ | 2020-08-12 | 2021-08-11 | 917.5 | 1101 | 1101 | 34А4616
5 | Камера инфракрасная портативная FLIR E50, 49529-12 | 1 шт. | 49031459 | СЭС | 2020-02-14 | 2021-02-13 | 7395 | 8874 | 8874 | 32Т2630
6 | Установка АИД-70м | 1 компл. | 1466 | Хим. лаб. | 2019-12-08 | 2020-12-07 | 6259.5 | 7511.4 | 7511.4 | 34У7790
7 | Аттестация Установка для испытания изоляции АИМ-80 | 1 компл. | 1957 | Хим. лаб. | 2019-12-09 | 2020-12-09 | 6259.5 | 7511.4 | 7511.4 | 150421
8 | Измеритель сопротивления обмоток ИСО-1 | 1 шт. | 13002 | ПЛИИ | 2019-07-04 | 2020-07-03 | 3150 | 3780 | 3780 | 34О4422
9 | Аппарат автоматический для определения температуры вспышки «АТВ-20» | 1 шт. | 527 | Хим. лаб. | 2018-10-23 | 2020-10-22 | 2925 | 4563 | 4563 | 31П6360
10 | Тангенс-2000 | 1 шт. | 70678965 | ПЛИИ | 2018-07-03 | 2020-07-02 | 14505 | 17406 | 17406 | 34И6320
11 | Динамометр ДПУ-0.5-2 0-500 кг/с | 1 шт. | 1365 | Хим. лаб. | 2020-01-15 | 2021-01-14 | 917.5 | 1101 | 1101 | 28Д3592
12 | Термометр манометрический конденсационный ТКП-160Сr | 4 шт | ---- | СРЭС | - | - | 2300 | 2760 | 4140 | 32Т2560 |  | 6
[9 empty] | 67885.8 |  |  | 69265.8
2-3 квартал
№ п/п | Наименование МТР | Кол-во | Зав. № | Место нахождения | Дата прохождения поверки | Дата прохождения следующее поверки |  |  |  | Примечания
13 | Клещи токоизмерительные АРРА39MR | 1 шт. | 34300354 | ПЛИИ | 2020-08-11 | 2021-08-10 | 2235 | 2682 | 2682 | 34А4632
14 | Устройство ПКВ-М7 | 1 шт. | 119 | СРЭС | 2020-09-25 | 2021-09-24 | 4930 | 5916 | 5916 | 34П6350
15 | Установка для испытания изоляции АИД-70 Ц | 1 компл. | 368 б/упр. 308 б/ВВ. | ПЛИИ | 2020-09-14 | 2021-09-13 | 4815 | 7511.4 | 7511.4 | 34У7790
16 | Микроомметр СА 6250 | 1 шт. | 900017LAN | ПЛИИ | 2020-09-22 | 2021-09-21 | 3150 | 3780 | 3780 | 34О4422
17 | Клещи токоизмерительные АРРА30R | 1 шт. | 44003648 | ПЛИИ | 2020-08-11 | 2021-08-10 | 2235 | 2682 | 2682 | 34А4632
18 | Мультиметр цифровой АРРА-91 | 1 шт. | 31901303 | ПЛИИ | 2020-08-11 | 2021-08-10 | 2235 | 2682 | 2682 | 34А4632
19 | Микроомметр «Мико-01» | 1 шт. | 119 | СРЭС | 2020-09-29 | 2021-09-28 | 3150 | 3780 | 3780 | 34О4422
20 | Измеритель параметров УЗО МI-2120 | 1 шт. | 8040305 | ПЛИИ | 2020-08-11 | 2021-08-10 | 4700 | 5640 | 5640 | 34И2745
21 | Амперметр Э 538 | 1 шт. | 1400 | ПЛИИ | 2020-08-12 | 2021-08-11 | 917.5 | 1101 | 1101 | 34А4616
22 | Калибровка Частотомер ГТЧ-150 | 1 шт. | 1 | ПЛИИ | 2020-09-29 | 2021-09-28 | 3215 | 3858 | 3858 | 35Г2740К
23 | Мультиметр цифровой АРРА-103(103N) | 1 шт. | 65150556 | ПЛИИ | 2020-09-29 | 2021-09-28 | 2235 | 2682 | 2682 | 34А4632
24 | Секундомер электрический ПВ-53 Л | 1 шт. | 5330955 | ПЛИИ | 2020-08-12 | 2021-08-11 | 630 | 756 | 756 | 33С2352
25 | Измеритель сопротивления заземления MI-3123 | 1 шт. | 10420342 | ПЛИИ | 2020-08-12 | 2021-08-11 | 3150 | 3780 | 3780 | 34О4422
26 | Микромиллиамперметр «Мико-2.3» замеры переходного сопротивления | 1 шт. | 39 | СЭС | 2020-07-11 | 2021-07-10 | 3150 | 3780 | 3780 | 34О4422
27 | Мегаомметр ЭС 0202/2-Г | 1 шт. | 63150 | СЭС | 2020-07-11 | 2021-07-10 | 1550 | 1860 | 1860 | 34М2131
28 | Цифровой измеритель сопротивления заземления модель KEW4105A | 1 шт. | W8167127 | СЭС | 2020-07-11 | 2021-07-10 | 2235 | 2682 | 2682 | 34И2746
29 | Клещи токовые M266F | 1 шт. | MBDM110006 | СЭС | 2020-07-11 | 2021-07-10 | 2235 | 2682 | 2682 | 34А4632
30 | Клещи токовые M266F | 1 шт. | ТР ТС 004/2011 ТР ТС 020/2011 №1 | СЭС | 2020-07-11 | 2021-07-10 | 2235 | 2682 | 2682 | 34А4632
31 | Омметр «Виток» измерение сопротивления обмоток тр-ров | 1 шт. | 263 | СЭС | 2020-08-12 | 2021-08-11 | 3150 | 3780 | 3780 | 34О4422
32 | Аппарат испытания диэлектриков АИД-70Ц | 1 шт. | 309 | СЭС | 2020-08-12 | 2021-08-11 | 6259.5 | 7511.4 | 5778 | 34У7790 |  | 6259.5 | 7511.4
33 | Весы ВСП-0,5/0,1-1 | 1 шт. | 1083 | Хим. лаб. | 2020-07-17 | 2021-07-17 | 3730 | 4476 | 4476 | 28В2275
34 | Термометр манометрический конденсационный ТКП-160Сr | 4 шт | ---- | СРЭС | - | - | 575 | 2760 | 5520 | 32Т2560 | 8
[9 empty] | 77330.4 |  |  | 80090.4
4 квартал
№ п/п | Наименование МТР | Кол-во | Зав. № | Место нахождения | Дата прохождения поверки | Дата прохождения следующее поверки |  |  |  | Примечания
35 | Мегаомметр ЭС 0202/2М-Г | 1 шт. | б/н | ПЛИИ | - | - | 1550 | 1860 | 1860 | 34М2131
36 | Устройство ПКВ-М7 | 1 шт. | 8 | СРЭС | 2020-11-25 | 2021-11-24 | 4930 | 5916 | 5916 | 34П6350
37 | Камера инфракрасная портативная FLIR E40bx0.10 49529-12 | 1 шт. | 49028820 | ПЛИИ | 2020-11-18 | 2021-11-17 | 7395 | 8874 | 8874 | 32Т2630
38 | Микроомметр Мико-01 | 1 шт. | 106 | СРЭС | 2020-11-25 | 2021-11-24 | 3150 | 3780 | 3780 | 34О4422
39 | Устройство измерительное параметров РЗ РЕТОМ-21 | 1 шт. | 5482 | ПЛИИ | 2017-11-22 | 2021-11-21 | 6710 | 8052 | 8052 | 34У7592
40 | Блок измерительно-трансформаторный РЕТ-ВАХ-2000 | 1 шт. | 1347 | ПЛИИ | 2017-11-22 | 2020-10-21 | 3150 | 3780 | 3780 | 34О4422
41 | Преобразователь измерительный токовый РЕТ-ДТ | 1 шт. | 2491 | ПЛИИ | 26.11.19 г. | 26.11.20 г. | 4875 | 5850 | 5850 | 34У7590
42 | Термометр манометрический конденсационный ТКП-160Сr | 4 шт | ---- | СРЭС | - | - | 575 | 2760 | 4140 | 32Т2560 | 6
[9 empty] | 40872 |  |  | 42252
| Итого на 2021 год | [7 empty] | 186088.2 |  |  | 191608.2
Согласовано:
[5 empty] | ________________ |  | /А.И.Тестов/
| Заказчик: |  |  |  | Исполнитель:
| ООО «ОЭСК» |  |  |  | ФБУ "Кемеровский ЦСМ" ФБУ "Кемеровский ЦСМ" ФБУ "Кемеровский ЦСМ"
| Генеральный директор |  |  |  | Директор
| _______________ А.А.Фомичев |  |  |  | ________________ В.В. Гринцев
| МП |  |  |  | МП