## Прил 3.2
Приложение №3.2 к договору возмездного оказания услуг (выполнения работ) №__________от _________
Расчет стоимости
поверки средств измерений и аттестации испытательного оборудования
ООО "ОЭСК" на 2020 год
1 квартал
№ п/п | Наименование МТР | Кол-во | Зав. № | Место нахождения | Дата прохождения поверки | Дата прохождения следующее поверки |  |  |  | Примечания
1 | Измеритель параметров УЗО МI-2120 | 1 шт. | № 08040305 | ПЛИИ | - | - | 4520 | 5424 | 5424 | 34И2745
2 | Мультиметр цифровой АРРА-103(103N) | 1 шт. | № 02200965 | ПЛИИ | 25.04.19 г. | 25.04.20 г. | 2150 | 2580.00 | 2580 | 34А4632 |  | 2457
3 | Мультиметр цифровой АРРА-103(103N) | 1 шт. | № 15150049 | ПЛИИ | - | - | 2150 | 2580.00 | 2580 | 34А4632
4 | Термометр манометрический конденсационный ТКП-160Сr | 5 шт | № - | СРЭС | - | - | 550 | 660 | 3300 | 32Т2560 |  | 10710
5 | Sonel MZC 310 S | 1 компл. | № 300943 | ПЛИИ | - | - | 2040 | 2448.00 | 2448 | 34И2742
6 | Измеритель параметров изоляции MIC-2505 | 1 шт. | № 921463 | ПЛИИ | - | - | 2150 | 2580.00 | 2580 | 34И2746
7 | Камера инфракрасная портативная FLIR E50, 49529-12 | 1 шт. | 49031459 | СЭС | 2019-02-07 | 07.02.20 г. | 7110 | 8532.00 | 8532 | 32Т2630 |  | 8127
[9 empty] | 27444 |  | 27444
2 квартал
№ п/п | Наименование МТР | Кол-во | Зав. № | Место нахождения | Дата прохождения поверки | Дата прохождения следующее поверки |  |  |  | Примечания
8 | КИУ "Сатурн М-1" | 1 комп. | БП, БУ №5750 | ПЛИИ | 23.04.19 г. | 23.04.20 г. | 2700 | 3240.00 | 3240 | 34У7584 |  | 3087
9 | Вольтметр Э 545 | 1 шт. | № 2401 | ПЛИИ | 19.05.19 г. | 20.05.20 г. | 882.5 | 1059.00 | 1059 | 34А4616 |  | 1008
10 | Измеритель сопротивления заземления MI-3123 | 1 шт. | № 10420342 | ПЛИИ | 06.04.18 г. | 07.04.20 г. | 3030 | 3636.00 | 3636 | 34О4422 |  | 3465
11 | Амперметр Э 538 | 1 шт. | № 1400 | ПЛИИ | 19.05.19 г. | 20.05.20 г. | 882.5 | 1059.00 | 1059 | 34А4616 |  | 1008
12 | Клещи токоизмерительные АРРА39MR | 1 шт. | № 34300354 | ПЛИИ | 19.05.19 г. | 20.05.20 г. | 2150 | 2580.00 | 2580 | 34А4632 |  | 2457
13 | Клещи токоизмерительные АРРА30R | 1 шт. | № 44003648 | ПЛИИ | 19.05.19 г. | 20.05.20 г. | 2150 | 2580.00 | 2580 | 34А4632 |  | 2457
14 | Микроомметр СА 6250 | 1 шт. | № 900017LAN | ПЛИИ | 06.07.18 г. | 07.04.20 г. | 3030 | 3636.00 | 3636 | 34О4422 |  | 3465
15 | Секундомер электрический ПВ-53 Л | 1 шт. | №5330955 | ПЛИИ | 20.05.19 г. | 21.05.20 г. | 605 | 726.00 | 726 | 33С2352 |  | 693
16 | Весы ВСП-0,5/0,1-1 | 1 шт. | № 1083 | Хим. лаб. | 16.04.19 г. | 17.04.20 г. | 3585 | 4302.00 | 4302 | 28В2275 |  | 4095
17 | Мультиметр цифровой АРРА-103(103N) | 1 шт. | № 65150556 | ПЛИИ | 19.05.19 г. | 20.05.20 г. | 2150 | 2580.00 | 2580 | 34А4632 |  | 2457
18 | Комплекс программно-технический измерительный РЕТОМ-61 | 1 шт. | № 0955 | ПЛИИ | 2018-05-15 | 16.05.20 г. | 8985 | 10782.00 | 10782 | 34У7588
19 | Парма ВАФ-А | 1 шт. | № 03398 | ПЛИИ | 2018-04-26 | 27.04.20 г. | 5235 | 6282.00 | 6282 | 34В5461
20 | Мегаомметр ЭС 0202/2М-Г | 1 шт. | 86243 | ПЛИИ | - | 20.05.20 г. | 1490 | 1788.00 | 1788 | 34М22131
21 | Термометр манометрический конденсационный ТКП-160Сr | 5 шт | № | СРЭС | - | - | 550 | 660 | 3300 | 32Т2560
[9 empty] | 47550 |  | 47550
3 квартал
№ п/п | Наименование МТР | Кол-во | Зав. № | Место нахождения | Дата прохождения поверки | Дата прохождения следующее поверки |  |  |  | Примечания
22 | Мультиметр цифровой АРРА-91 | 1 шт. | № 31901303 |  | 02.07.19 г. | 03.07.20 г. | 2150 | 2580.00 | 2580 | 34А4632
23 | Измеритель сопротивления обмоток ИСО-1 | 1 шт. | № 13002 | ПЛИИ | 02.07.19 г. | 03.07.20 г. | 3030 | 3636.00 | 3636 | 34О4422 |  | 3465
24 | Калибровка Частотомер ГТЧ-150 | 1 шт. | № 001 | ПЛИИ | 04.07.19 г. | 05.07.20 г. | 2940 | 3528.00 | 3528 | 35Г2740К |  | 3528
25 | Мегомметр электронный МНИПИ Е6-23 | 1 шт. | № 280 | ПЛИИ | 02.07.19 г. | 03.07.20 г. | 1490 | 1788 | 1788 | 34М2131 |  | 1701
26 | Камера инфракрасная портативная FLIR E40bx0.10 49529-12 | 1 шт. | № 49028820 | ПЛИИ | 24.06.19 г. | 25.06.20 г. | 7110 | 8532.00 | 8532 | 32Т2630 |  | 8127
27 | Микроомметр «Мико-01» | 1 шт. | № 119 | СРЭС | 02.07.19 г. | 03.07.20 г. | 3030 | 3636.00 | 3636 | 34О4422 |  | 3465
28 | Устройство ПКВ-М7 | 1 шт. | № 8 | СРЭС | 02.07.19 г. | 03.07.20 г. | 4740 | 5688.00 | 5688 | 34П6350 |  | 5418
29 | Устройство ПКВ-М7 | 1 шт. | № 119 | СРЭС | 02.07.19 г. | 03.07.20 г. | 4740 | 5688.00 | 5688 | 34П6350 |  | 5418
30 | Микроомметр Мико-01 | 1 шт. | № 106 | СРЭС | 02.07.19 г. | 03.07.20 г. | 3030 | 3636.00 | 3636 | 34О4422 |  | 3465
31 | Тангенс 2000 | 1 шт. | № 070678965 | ПЛИИ | 2018-07-01 | 02.07.20 г. | 13945 | 16734.00 | 16734 | 34И6320
32 | Микромиллиамперметр «Мико-2.3» замеры переходного сопротивления | 1 шт. | 39 | СЭС | 2019-07-04 | 04.07.20 г. | 3030 | 3636.00 | 3636 | 34О4422 |  | 3465
33 | Мегаомметр ЭС 0202/2-Г | 1 шт. | 63150 | СЭС | 2019-07-05 | 05.07.20 г. | 1490 | 1788.00 | 1788 | 34М2131 |  | 1701
34 | Омметр «Виток» измерение сопротивления обмоток тр-ров | 1 шт. | 263 | СЭС | 2019-08-04 | 04.08.20 г. | 3030 | 3636.00 | 3636 | 34О4422 |  | 3465
35 | Аппарат испытания диэлектриков АИД-70Ц | 1 шт. | 309 | СЭС | 2019-08-05 | 05.08.20 г. | 4630 | 5556.00 | 5556 | 34У7790
36 | Цифровой измеритель сопротивления заземления модель KEW4105A | 1 шт. | W8167127 | СЭС | 2019-07-04 | 04.07.20 г. | 2150 | 2580.00 | 2580 | 34И2746 |  | 2457
37 | Клещи токовые M266F | 1 шт. | MBDM110006 | СЭС | 2019-07-05 | 05.07.20 г. | 2150 | 2580.00 | 2580 | 34А4632 |  | 2457
38 | Клещи токовые M266F | 1 шт. | ТР ТС 004/2011 ТР ТС 020/2011 №1 | СЭС | 2019-07-05 | 05.07.20 г. | 2150 | 2580.00 | 2580 | 34А4632 |  | 2457
39 | Термометр манометрический конденсационный ТКП-160Сr | 5 шт | № | СРЭС | - | - | 550 | 660 | 3300 | 32Т2560
[9 empty] | 81102 |  | 81102
4 квартал
№ п/п | Наименование МТР | Кол-во | Зав. № | Место нахождения | Дата прохождения поверки | Дата прохождения следующее поверки |  |  |  | Примечания
40 | Динамометр ДПУ-0.5-2 0-500 кг/с | 1 шт. | № 1365 | Хим. лаб. | 05.04.18 г. | 05.10.20 г. | 882.5 | 1059.00 | 1059 | 28Д3592 |  | 1008
41 | Преобразователь измерительный токовый РЕТ-ДТ | 1 шт. | № 2491 | ПЛИИ | 26.11.19 г. | 26.11.20 г. | 4685 | 5622.00 | 5622 | 34У7590
42 | Устройство проверки средств РЗ Нептун-3 | 1 шт. | № 17080736 | ПЛИИ | 18.10.18 г. | 18.10.20 г. | 6450 | 7740.00 | 7740 | 34У7592 |  | 3087
43 | Термометр манометрический конденсационный ТКП-160Сr | 5 шт | № | СРЭС | - | - | 550 | 660 | 3300 | 32Т2560
С выездом поверителей
№ п/п | Наименование МТР | Кол-во | Зав. № | Место нахождения | Дата прохождения поверки | Дата прохождения следующее поверки |  |  |  | Примечания
44 | Установка АИД-70м | 1 компл. | №1466 | Хим. лаб. | - | С выездом | 4630 | 7222.8 | 7222.8 | 34У7790 |  | 5292
45 | Аттестация Установка для испытания изоляции АИМ-80 | 1 компл. | № 1957 | Хим. лаб. | - | С выездом | 4630 | 7222.8 | 7222.8 | 150421 |  | 5292
46 | Установка для испытания изоляции АИД-70 Ц | 1 компл. | № 368 б/упр. № 308 б/ВВ. | ПЛИИ | 16.09.19 г. | 16.09.20 г. | 4630 | 7222.8 | 7222.8 | 34У7790 |  | 5292
47 | Аппарат автоматический для определения температуры вспышки «АТВ-20» | 1 шт. | № 527 | Хим. лаб. | - | - | 2810 | 4383.6 | 4383.6 | 31П6360
[9 empty] | 43773 |  | 43773 | 116046
Итого на 2020 год
Согласовано:
________________
| Заказчик: |  |  |  | Исполнитель:
ООО «ОЭСК»
| Генеральный директор |  |  |  | Директор
_______________ А.А.Фомичев
| МП |  |  |  | МП