| Согласовано: ________ «______»____________2017 г. | Утверждаю: Генеральный директор ООО «ОЭСК» ________________И.А. Галицкий «_________» ________ 2017 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по комплексному обследованию

маслостоков и маслосборников па ПС

- Основание

Основанием для проведения экспертизы промышленной безопасности является выполнение требований ПТЭЭСиС п. 2.2.1.

- Перечень объектов

Исполнитель обязуется выполнить работы по комплексному обследованию маслостоков и маслосборников на следующих объектах:

| № п/п | Территория | Наименование подстанций |
| --- | --- | --- |
| 1 | г. Киселевск, р-н Афонино | ПС 35/6 кВ №13 ш. Краснокаменская |
| 2 | г. Киселевск, р-н Кр. Камень | ПС 110/35/10 кВ №19 «Краснокаменская» |
| 3 | г. Киселевск, р-н Новостройка | ПС 110/6,3/6,3 кВ «Машзавод» |

  - Заказчик обеспечивает допуск персонала Исполнителя на подстанции. Необходимо наличие в штате Исполнителя электротехнического персонала с правами: выдающего наряд, отдающего распоряжение, ответственного руководителя, производителя работ с соответствующими группами допуска по электробезопасности.

  - Заказчик обеспечивает выполнение всех необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности во время проведения работ.

  - Срок оказания услуг:

- Начало – с момента заключения Договора;

- Окончание – 01 июля 2017 г.

- Состав работ

- Подготовительные (анализ изыскательской, проектной, исполнительной документации, предыдущих отчетов, паспортов);

- Обмерные работы;

- Оценка соответствия фактических параметров строительных конструкций требованиям проекта, выявление отклонений, дефектов;

- Определение фактических нагрузок на конструкции;

- Оценка состояния фундаментов по косвенным признакам (характерные осадочные трещины, неравномерные просадки, деформации конструкций, нарушения узловых соединений конструкций и т.д);

- Обследование и оценка технического состояния несущих строительных конструкций с определением их прочностных характеристик методами неразрушающего контроля;

- Проведение ультразвуковой толщинометрии (при необходимости);

- Проведение тепловизионного контроля (при необходимости);

- Выявление повреждений конструктивных элементов с составлением ведомости дефектов и повреждений,  указание мест расположения дефектов на схемах и определение их категории  технического состояния;

- Фотофиксация дефектов и повреждений;

- Проведение проверочных расчетов (при необходимости);

- Выводы с оценкой технического состояния строительных конструкций сооружения в целом и определение возможности дальнейшей эксплуатации;

- Разработка рекомендаций и мероприятий выполняемых в процессе эксплуатации сооружений с учетом обеспечения эксплуатационной надежности;

- Оформление технических отчетов.

- Квалификационные и технические требования к подрядной организации

  - Исполнитель должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке).

  - Исполнитель не должен быть вовлечен в процедуру банкротства или ликвидации.

  - Наличие свидетельства СРО по видам работ, которые оказывают влияние на безопасности объектов капитального строительства, включая особо опасные объекты и технически сложные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) (согласно «Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» Приказ Министерства регионального развития РФ  от 30 декабря 2009 г. № 624):

- п. 3 – Работы по подготовке конструктивных решений,

- п. 12 – Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений.

  - Наличие собственной аттестованной лаборатории неразрушающего контроля.

  - Исполнитель должен иметь специалистов неразрушающего контроля, аттестованных в соответствии с требованиями ПБ 03-440-02 «Правил аттестации персонала в области неразрушающего контроля», не менее 4 человек.

  - Все приборы должны быть в наличии у экспертной организации, аренда приборов не допускается.

  - Исполнитель должен иметь опыт выполнения аналогичных работ не менее 7-ми лет.

  - Исполнитель должен иметь квалифицированный персонал (специалисты, прошедшие высшую профессиональную подготовку по специальности: «Промышленное и гражданское строительство», имеющие опыт работы в области обследования зданий и сооружений) не менее 6 человек.

  - Наличие лицензионного программного обеспечения для проведения проверочных расчетов конструкций.

  - Наличие сертифицированной системы менеджмента качества на проведение работ по обследованию зданий и сооружений.

  - Выполнение работ собственными силами без привлечения сторонних (субподрядных) организаций. Привлечение сторонних аттестованных специалистов или экспертов и аренда лаборатории неразрушающего контроля не допускается.

- Обеспечение материалами и оборудованием.

5.1 Обеспечение необходимой аппаратурой, программным обеспечением, расходными материалами возлагается на Исполнителя. Транспортировку материалов, персонала, машин и механизмов до объекта и обратно осуществляет Исполнитель своими силами.

- Требования к приемке-передаче оказанных Услуг.

  - При завершении работ Исполнитель передает заказчику согласованный технический отчет выполненных работ вместе с Актом сдачи-приемки выполненных работ.

  - Заказчик в течение 10 календарных дней со дня получения акта выполненных работ, обязан направить заказчику подписанный экземпляр акта выполненных работ или мотивировать отказ от приемки выполненных работ.

  - Исполнитель направляет Заказчику 3 (три) экземпляра разработанной документации на бумажных носителях, а также 1 (один) экземпляр в электронном виде на СD или DVD. Текстовую и графическую части представить в стандартных форматах PDF за подписью и печатью исполнителя.

  - Выполненные работы оформляются подписанием полномочными представителями Сторон Актов о приемке выполненных работ (Приложение №1), по всем видам и объемам работ, указанных в техническом задании.

- Гарантии Исполнителя работ.

Гарантийный срок нормальной эксплуатации результата оказанных услуг устанавливается равным 24 месяца со дня подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.

Недостатки, дефекты, выявленные в период гарантийного срока, устраняются Исполнителем работ за его счет.

- Другие требования.

  - Работы производятся в условиях действующей ПС.

  - До начала работ Исполнитель обязан разработать и согласовать с Заказчиком график производства работ, оформив его как Приложение к  Договору.

8.3. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее качество работ.

8.4 Работы проводятся специалистами Исполнителя с выездом на Объекты проведения работ;

8.5 Исполнитель должен иметь собственные производственные базы, для выполнения данного вида работ, иметь соответствующий персонал, прошедший теоретическую и практическую подготовку на производство работ.

Главный инженер ООО «ОЭСК»					А.Ю. Шахов

Начальник ПТО ООО «ОЭСК»						Е.В. Казыдуб