Данные по зданию РП 15 6/0,4 кВ расположенного  по адресу: Кемеровская обл., г. Киселевск, ул. Эстакадная

| Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- |
| 1.Место расположения объекта капитального строительства | Кемеровская обл. г. Киселевск, ул. Эстакадная |
| 2.Сроки разработки документации | 20 календарных дней |
| 3.Основание для обследования | Здание |
| 4.Основные технико-экономические показатели: 4.1 Этажность 4.2 Габариты здания 4.3 Высота помещений 4.4 Назначение 4.5 Уровень ответственности объекта капитального строительства ГОСТ 27751-88 | Одноэтажное 18 х 6 м 4,2 м РП 6/0,4 кВ. II – нормальный уровень ответственности |
| 5.Основные требования к конструктивным решениям и материалам несущих ограждающих конструкций 5.1 Конструктивная схема 5.2 Материал несущих конструкций: колонны, стены. 5.3 Материал перекрытия 5.4 Материал ограждающих конструкций: - стен - кровли 5.5 Фундамент 5.6 Наличие динамических нагрузок от оборудования 5.7 Интенсивность механических воздействий на пол СНИП 2.03.13-88 | Здание с: наружные несущие стены кирпичные. Перекрытие железобетонное. Кирпичная кладка Сборный железобетон Кирпичная кладка Перекрытие сборный железобетон, мягкая кровля Ленточный Отсутствуют Умеренная |
| 6. Особые условия | Сейсмичность района строительства – 8 балов |
| 7. Техническую документацию выдать с следующем количестве экземпляров | Техническое заключение оформляется согласно ГОСТ Р 53778-2010 в виде печатной брошюры в количестве 3 экземпляров, а также в виде электронных файлов в форматах (PDF и DWG) на магнитном носителе PC CD-ROM в количестве 1 экземпляра |
| 8. Перечень исходных данных, передаваемых заказчиком проектной организации. | 1. Паспорт на здание и (или сооружение) |

Составил:

Инженер строитель 							Г.В.Запорожец