Приложение № 4 к договору

«поверка (калибровка) средств измерений,

аттестация испытательного оборудования,

испытания трансформаторного масла»

№ ________  от __________

Регламент взаимодействий

при поверке (калибровке) средств измерений аттестации испытательного оборудования

| Наименование: | Периодическая поверка (калибровка) средств измерений и аттестация испытательного оборудования |  |
| --- | --- | --- |
| Объем: | Определяется графиком поверки средств измерений либо заявкой Заказчика |  |
| Объем: | Определяется Приложением № 5 |  |
| Цена: | Определяется Приложениями № 3.2. |  |
| Стоимость услуг (работ) и порядок расчетов: | В соответствии с п. 2. Договора. |  |
| Срок оказания услуг (выполнения работ): | Не более 15 рабочих дней со дня предоставления ИО Исполнителю и получения Исполнителем предоплаты. |  |
| Нормативные документы: | Приказ Минпромторга России от 02.07.2015 N 1815 "Об утверждении Порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке" (Зарегистрировано в Минюсте России 04.09.2015 N 38822). |  |
| Дополнительные условия: | Заказчик обязан представить СИ на поверку (калибровку) в технически исправном состоянии, очищенными от пыли и грязи, расконсервированными, вместе с эксплуатационными документами (инструкцией по эксплуатации, паспортом, техническим описанием), методикой поверки (калибровки), свидетельством (сертификатом) о последней поверке (калибровке), а также необходимыми комплектующими устройствами (источники питания, кабели и др.). СИ, эксплуатируемые в (на) агрессивных (специальных) средах, должны представляться на поверку обеззараженными, нейтрализованными, дезактивированными. Указанные в настоящем пункте СИ принимаются на поверку только при наличии справки, подтверждающей выполнение владельцем СИ необходимых мероприятий по обеззараживанию, нейтрализации, дезактивации. Результатом поверки, согласно НД, является подтверждение пригодности СИ к применению или признание СИ непригодным к применению. Результаты поверки оформляются в соответствии с Приказом Минпромторга России от 02.07.2015 N 1815 "Об утверждении Порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке" (Зарегистрировано в Минюсте России 04.09.2015 N 38822). Заказчик обязан не позднее 15 рабочих дней от даты уведомления о готовности СИ, получить СИ из поверки (калибровки), документы, подтверждающие результаты поверки (калибровки), акты выполненных работ. При получении СИ представить счет на оплату (квитанцию) и надлежаще оформленную доверенность на представителя ЗАКАЗЧИКА, проверить состояние СИ и документацию на них, их комплектность. |  |
| Место оказания услуг (выполнения работ): | Определяется Приложением № 5 |  |
| ИСПОЛНИТЕЛЬ: |  | ЗАКАЗЧИК: Генеральный директор ООО «ОЭСК» |
| ___________________ /_________/ |  | ___________________ А.А. Фомичев |
| М.П. |  | М.П. |