## Мои данные
Приложение№______ к договору подряда №50/2021от "01" июня 2021
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "Маклер" | [6 empty] | Генеральный директор ООО "ОЭСК"
______________С.А. Беседин | [8 empty] | ______________А.А. Фомичев
"______"________________2021 г. | [8 empty] | "______"______________ 2021г.
ПС Костромовская, г. Ленинск-Кузнецкий
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ№ К-2021-ОРУ/ж.б.к
Капитальный ремонт - Маслоприемных приямков под трансформаторами и фундаментов порталов на ОРУ ПС110/6кВ "Костромовская"
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: дефектная ведомость
|  | Сметная стоимость | 1235119 |  | руб.
|  | Договорная стоимость |  | 1111055 | руб без НДС
Составлен в базисных и текущих ценах по состоянию на янв. 2021 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы в базисных ценах |  | Обоснование индекса | Общая стоимость в текущих ценах
[5 empty] | Всего | Экспл. маш. |  | Всего | Экспл. маш.
[5 empty] | оплата труда | в т.ч. оплата труда | индексы по статьям затрат | оплата труда | в т.ч. оплата труда
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Раздел 1. Капитальный ремонт железобетонных маслоприемных приямков Т1 и Т2
1 | ТЕР01-02-057-03 | выемка гравия из приямков (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.1, п.4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри существующих зданий, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР 80%*0,7 от ФОТ (10626 руб.) СП 45%*0,9 от ФОТ (7685 руб.) | 100 м3 грунта | 0.21675 | 3206,79 ___________ 3206,79 |  | 3.2.2.13.Январь 2021г Индекс за Январь 2021г к базе 2001г в редакции 2009, 2014гг ОЗП=27,302; ЭМ=7,255; ЗПМ=27,302; МАТ=7,307 | 18975 _____________ 18975
2 | ТЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.1, п.4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри существующих зданий, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР 80%*0,7 от ФОТ (1529 руб.) СП 45%*0,9 от ФОТ (1106 руб.) | 100 м3 грунта | 0.05 | 1991,31 ___________ 1991,31 |  | 3.2.2.13.Январь 2021г Индекс за Январь 2021г к базе 2001г в редакции 2009, 2014гг ОЗП=27,302; ЭМ=7,255; ЗПМ=27,302; МАТ=7,307 | 2730 _____________ 2730
3 | ТЕР13-06-004-01 | Обеспыливание поверхности (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.1, п.4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри существующих зданий, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР 90%*0,7 от ФОТ (1772 руб.) СП 70%*0,9 от ФОТ (1772 руб.) | 1 м2 обеспыливаемой поверхности | 72.25 | 1,84 ___________ 1,42 | 0.42 | 3.2.2.13.Январь 2021г Индекс за Январь 2021г к базе 2001г в редакции 2009, 2014гг ОЗП=27,302; ЭМ=7,255; ЗПМ=27,302; МАТ=7,307 | 3030 _____________ 2812 | 218
4 | ТЕР46-01-001-01 | Усиление монолитными железобетонными обоймами: маслоприемные приямки Т-1 и Т-2 (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.1, п.4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри существующих зданий, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 110%*0,7 от ФОТ (54133 руб.) СП 70%*0,9 от ФОТ (44291 руб.) | 1 м3 | 9 | 679,05 ___________ 281,72 | 92,51 ___________ 4,48 | 3.2.2.13.Январь 2021г Индекс за Январь 2021г к базе 2001г в редакции 2009, 2014гг ОЗП=27,302; ЭМ=7,255; ЗПМ=27,302; МАТ=7,307 | 95297 _____________ 69211 | 6043 ___________ 1092
5 | цена поставки | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) с доставкой до объекта | м3 | 9.18 | 810.69 |  | 3.2.2.13.Январь 2021г Индекс за Январь 2021г к базе 2001г в редакции 2009, 2014гг ОЗП=27,302; ЭМ=7,255; ЗПМ=27,302; МАТ=7,307 | 54379
6 | ТССЦ-101-3178 | Добавка гидроизоляционная "Пенетрон-Адмикс"(в бетонную смесь) | кг | 36 | 70.15 |  | 3.2.2.13.Январь 2021г Индекс за Январь 2021г к базе 2001г в редакции 2009, 2014гг ОЗП=27,302; ЭМ=7,255; ЗПМ=27,302; МАТ=7,307 | 18450
7 | цена поставки | Арматурные сетки сварные | т | 1.62 | 10834.42 |  | 3.2.2.13.Январь 2021г Индекс за Январь 2021г к базе 2001г в редакции 2009, 2014гг ОЗП=27,302; ЭМ=7,255; ЗПМ=27,302; МАТ=7,307 | 128252
8 | ТЕР06-01-013-01 | Устройство подливки толщиной 20 мм (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.1, п.4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри существующих зданий, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР 105%*0,7 от ФОТ (19786 руб.) СП 65%*0,9 от ФОТ (15748 руб.) | 100 м2 подливки под оборудование | 1.445 | 857,09 ___________ 680,41 | 29,39 ___________ 1,95 | 3.2.2.13.Январь 2021г Индекс за Январь 2021г к базе 2001г в редакции 2009, 2014гг ОЗП=27,302; ЭМ=7,255; ЗПМ=27,302; МАТ=7,307 | 28699 _____________ 26838 | 305 ___________ 82
9 | цена поставки | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200) с доставкой до объекта | м3 | 2.948 | 810.69 |  | 3.2.2.13.Январь 2021г Индекс за Январь 2021г к базе 2001г в редакции 2009, 2014гг ОЗП=27,302; ЭМ=7,255; ЗПМ=27,302; МАТ=7,307 | 17464
10 | ТЕР06-01-013-02 | На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 06-01-013-01 (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.1, п.4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри существующих зданий, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР 105%*0,7 от ФОТ (5659 руб.) СП 65%*0,9 от ФОТ (4504 руб.) | 100 м2 подливки под оборудование | 1.445 | 245,13 ___________ 194,4 | 13,2 ___________ 0,98 | 3.2.2.13.Январь 2021г Индекс за Январь 2021г к базе 2001г в редакции 2009, 2014гг ОЗП=27,302; ЭМ=7,255; ЗПМ=27,302; МАТ=7,307 | 8205 _____________ 7672 | 138 ___________ 27
11 | цена поставки | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200) | м3 | 1.474 | 810.69 |  | 3.2.2.13.Январь 2021г Индекс за Январь 2021г к базе 2001г в редакции 2009, 2014гг ОЗП=27,302; ЭМ=7,255; ЗПМ=27,302; МАТ=7,307 | 8732
12 | ТЕР06-01-015-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.1, п.4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри существующих зданий, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР 105%*0,7 от ФОТ (1706 руб.) СП 65%*0,9 от ФОТ (1358 руб.) | 1 т | 0.44506 | 603,17 ___________ 185,6 | 75,62 ___________ 3,89 | 3.2.2.13.Январь 2021г Индекс за Январь 2021г к базе 2001г в редакции 2009, 2014гг ОЗП=27,302; ЭМ=7,255; ЗПМ=27,302; МАТ=7,307 | 3616 _____________ 2266 | 247 ___________ 55
13 | ТССЦ-204-0096 | Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 3 мм | т | 0.44506 | 11030.5 |  | 3.2.2.13.Январь 2021г Индекс за Январь 2021г к базе 2001г в редакции 2009, 2014гг ОЗП=27,302; ЭМ=7,255; ЗПМ=27,302; МАТ=7,307 | 35870
14 | ТЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.1, п.4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри существующих зданий, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР 122%*0,7 от ФОТ (2331 руб.) СП 80%*0,9 от ФОТ (1966 руб.) | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.3 | 2056,19 ___________ 334,4 | 116.81 | 3.2.2.13.Январь 2021г Индекс за Январь 2021г к базе 2001г в редакции 2009, 2014гг ОЗП=27,302; ЭМ=7,255; ЗПМ=27,302; МАТ=7,307 | 6506 _____________ 2730 | 254
15 | ТЕР01-01-111-03 | Планировка прилегающей территории (после выемки грунта) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.1, п.4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри существующих зданий, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР 95%*0,7 от ФОТ (13308 руб.) СП 50%*0,9 от ФОТ (9005 руб.) | 1000 м2 спланированной поверхности | 0.24 | 3055,32 ___________ 3055,32 |  | 3.2.2.13.Январь 2021г Индекс за Январь 2021г к базе 2001г в редакции 2009, 2014гг ОЗП=27,302; ЭМ=7,255; ЗПМ=27,302; МАТ=7,307 | 20012 _____________ 20012
Раздел 2. Порталы - капитальный ремонт железобетонных фундаментов на порталах - всего 12 шт
16 | ТЕР46-01-001-01 | Усиление монолитными железобетонными обоймами: фундаменты порталов (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.1, п.4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри существующих зданий, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 110%*0,7 от ФОТ (42024 руб.) СП 70%*0,9 от ФОТ (34383 руб.) | 1 м3 | 6.984 | 888,15 ___________ 281,72 | 92,51 ___________ 4,48 | 3.2.2.13.Январь 2021г Индекс за Январь 2021г к базе 2001г в редакции 2009, 2014гг ОЗП=27,302; ЭМ=7,255; ЗПМ=27,302; МАТ=7,307 | 84642 _____________ 53730 | 4687 ___________ 846
17 | цена поставки | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) | м3 | 7.124 | 810.69 |  | 3.2.2.13.Январь 2021г Индекс за Январь 2021г к базе 2001г в редакции 2009, 2014гг ОЗП=27,302; ЭМ=7,255; ЗПМ=27,302; МАТ=7,307 | 42198
18 | ТССЦ-101-3178 | Добавка гидроизоляционная "Пенетрон-Адмикс"(в бетонную смесь) | кг | 27.936 | 70.15 |  | 3.2.2.13.Январь 2021г Индекс за Январь 2021г к базе 2001г в редакции 2009, 2014гг ОЗП=27,302; ЭМ=7,255; ЗПМ=27,302; МАТ=7,307 | 14322
19 | цена поставки | Арматурные сетки сварные | т | 1.2571 | 10834.42 |  | 3.2.2.13.Январь 2021г Индекс за Январь 2021г к базе 2001г в редакции 2009, 2014гг ОЗП=27,302; ЭМ=7,255; ЗПМ=27,302; МАТ=7,307 | 99521
20 | ТЕР06-01-013-01 | Устройство подливки толщиной 20 мм (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.1, п.4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри существующих зданий, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР 105%*0,7 от ФОТ (1044 руб.) СП 65%*0,9 от ФОТ (831 руб.) | 100 м2 подливки под оборудование | 0.0768 | 857,09 ___________ 680,41 | 29,39 ___________ 1,95 | 3.2.2.13.Январь 2021г Индекс за Январь 2021г к базе 2001г в редакции 2009, 2014гг ОЗП=27,302; ЭМ=7,255; ЗПМ=27,302; МАТ=7,307 | 1523 _____________ 1420 | 15
21 | цена поставки | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200) | м3 | 0.1567 | 810.69 |  | 3.2.2.13.Январь 2021г Индекс за Январь 2021г к базе 2001г в редакции 2009, 2014гг ОЗП=27,302; ЭМ=7,255; ЗПМ=27,302; МАТ=7,307 | 928
22 | ТЕР06-01-013-02 | На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 06-01-013-01 (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.1, п.4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри существующих зданий, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР 105%*0,7 от ФОТ (301 руб.) СП 65%*0,9 от ФОТ (240 руб.) | 100 м2 подливки под оборудование | 0.0768 | 245,13 ___________ 194,4 | 13,2 ___________ 0,98 | 3.2.2.13.Январь 2021г Индекс за Январь 2021г к базе 2001г в редакции 2009, 2014гг ОЗП=27,302; ЭМ=7,255; ЗПМ=27,302; МАТ=7,307 | 439 _____________ 410 | 7
23 | цена поставки | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200) | м3 | 0.0783 | 810.69 |  | 3.2.2.13.Январь 2021г Индекс за Январь 2021г к базе 2001г в редакции 2009, 2014гг ОЗП=27,302; ЭМ=7,255; ЗПМ=27,302; МАТ=7,307 | 460
24 | ТЕР06-01-015-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.1, п.4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри существующих зданий, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Приказ от 04.09.2019 № 507/пр п.6.7.1 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР 105%*0,7 от ФОТ (80 руб.) СП 65%*0,9 от ФОТ (64 руб.) | 1 т | 0.024209 | 603,17 ___________ 185,6 | 75,62 ___________ 3,89 | 3.2.2.13.Январь 2021г Индекс за Январь 2021г к базе 2001г в редакции 2009, 2014гг ОЗП=27,302; ЭМ=7,255; ЗПМ=27,302; МАТ=7,307 | 190 _____________ 109 | 15
25 | ТССЦ-204-0096 | Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 3 мм | т | 0.024209 | 11030.5 |  | 3.2.2.13.Январь 2021г Индекс за Январь 2021г к базе 2001г в редакции 2009, 2014гг ОЗП=27,302; ЭМ=7,255; ЗПМ=27,302; МАТ=7,307 | 1951
26 | ТЕР46-08-003-01 | Приготовление однокомпонентных составов серии ЕМАСО, ЕМАСО NANOCRETE, ЕМАСО FAST, MASTERSEAL, MASTERFLOW: вручную НР 66%*0,7 от ФОТ (416 руб.) СП 0%*0,9 от ФОТ | 1 м3 готового состава | 0.4 | 82,31 ___________ 82,31 |  | 3.2.2.13.Январь 2021г Индекс за Январь 2021г к базе 2001г в редакции 2009, 2014гг ОЗП=27,302; ЭМ=7,255; ЗПМ=27,302; МАТ=7,307 | 901 _____________ 901
27 | ТЕР46-08-004-02 | Нанесение тиксотропных составов серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST вручную в один слой, толщина слоя 20 мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций: вертикальные (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.1, п.4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри существующих зданий, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 110%*0,7 от ФОТ (9965 руб.) СП 70%*0,9 от ФОТ (8153 руб.) | 100 м2 поверхности | 0.828 | 796,31 ___________ 572,02 | 224.29 | 3.2.2.13.Январь 2021г Индекс за Январь 2021г к базе 2001г в редакции 2009, 2014гг ОЗП=27,302; ЭМ=7,255; ЗПМ=27,302; МАТ=7,307 | 14283 _____________ 12941 | 1342
28 | ТССЦ-411-0001 | Вода | м3 | 6.8 | 1.98 |  | 3.2.2.13.Январь 2021г Индекс за Январь 2021г к базе 2001г в редакции 2009, 2014гг ОЗП=27,302; ЭМ=7,255; ЗПМ=27,302; МАТ=7,307 | 95
29 | ТССЦ-401-1014 | Смесь бетонная сухая безусадочная быстротвердеющая для чистовой отделки MasterEmaco N 900 (EMACO 90) тиксотропного типа | кг | 372.6 | 10.93 |  | 3.2.2.13.Январь 2021г Индекс за Январь 2021г к базе 2001г в редакции 2009, 2014гг ОЗП=27,302; ЭМ=7,255; ЗПМ=27,302; МАТ=7,307 | 29761
30 | ТССЦ-101-4196 | Пропитка упрочняющая для бетона "Ашфорд Формула" | л | 28.98 | 106.8 |  | 3.2.2.13.Январь 2021г Индекс за Январь 2021г к базе 2001г в редакции 2009, 2014гг ОЗП=27,302; ЭМ=7,255; ЗПМ=27,302; МАТ=7,307 | 22615
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [7 empty] | 82250 _____________ 8159 | 1829 ___________ 77
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | [7 empty] | 764045 _____________ 222756 | 13270 ___________ 2102
Накладные расходы | [7 empty] | 164678
Сметная прибыль | [7 empty] | 131105
Итоги по смете:
Земляные работы, выполняемые ручным способом | [7 empty] | 42651
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | [7 empty] | 6574
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | [7 empty] | 763992
Материалы | [7 empty] | 32772
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве | [7 empty] | 159394
Конструкции из кирпича и блоков | [7 empty] | 10803
Земляные работы, выполняемые механизированным способом | [7 empty] | 42325
Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо указать при составлении сметы) | [7 empty] | 1317
Итого | [7 empty] | 1059828
В том числе:
Материалы | [7 empty] | 528019
Машины и механизмы | [7 empty] | 13270
ФОТ | [7 empty] | 224858
Накладные расходы | [7 empty] | 164678
Сметная прибыль | [7 empty] | 131105
Непредвиденные затраты 3% | [7 empty] | 31795
Итого с непредвиденными | [7 empty] | 1091623
Компенсация НДС при УСН
Материалы мат*0,2 | [7 empty] | 105604
Машины и механизмы (эм-зпм)*0,2 | [7 empty] | 2234
Накладные расходы НР*0,1712*0,2 | [7 empty] | 5639
Сметная прибыль СП*0,15*0,2 | [7 empty] | 3933
Перевозка рабочих и командировочные расходы(расчет приложение к ЛСР) | [7 empty] | 26086
ВСЕГО по смете | [7 empty] | 1235119
Договорная стоимость работ | [7 empty] | 1111055.0006
Составил: __________________________________
|  |  |  | Проверил: __________________________________ |  |  | Г.В. Запорожец
Note on A3: Титул::<подпись 210 атрибут 950 текст>
Note on J3: Титул::<подпись 200 атрибут 950 текст>
Note on A4: Титул::<подпись 210 значение>
Note on A5: Титул::<подпись 210 атрибут 950 значение>
Note on J5: Титул::<подпись 200 атрибут 950 значение>
Note on A7: Титул::<Наименование стройки>
Note on A10: Титул::<Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A12: Титул::<Наименование локальной сметы>, <Наименование объекта>
Note on C15: Титул::<подпись 100 значение>
Note on D16: ИтогоБИМ::<Итого по расчету>
Note on A23: ЛокСмета::<Номер позиции по смете>
Note on B23: ЛокСмета::<Обоснование (код) позиции>
Note on C23: ЛокСмета::<Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Строка задания НР для БИМ> (<Сумма НР по позиции для БИМ> руб.) <Строка задания СП для БИМ> (<Сумма СП по позиции для БИМ> руб.)
Note on D23: ЛокСмета::<Ед. измерения по расценке>
Note on E23: ЛокСмета::<Количество всего (физ. объем) по позиции>
Note on F23: ЛокСмета::<ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> ___________ <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G23: ЛокСмета::<ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> ___________ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H23: ЛокСмета::<Индекс к позиции>
Note on I23: ЛокСмета::<Общая стоимость ПЗ по позиции для БИМ до начисления НР и СП> _____________ <Общая стоимость ОЗП по позиции для БИМ до начисления НР и СП>
Note on J23: ЛокСмета::<Общая стоимость ЭММ по позиции для БИМ до начисления НР и СП> ___________ <Общая стоимость ЗПМ по позиции для БИМ до начисления НР и СП>
Note on A56: Итоги::<Текстовая часть (итоги)>
Note on I56: Итоги:: <Прямые затраты (итоги)> _____________ <З/п основных рабочих (итоги)>
Note on J56: Итоги::<Эксплуатация машин (итоги)> ___________ <З/п машинистов (итоги)>
Note on E88: Титул::<подпись 300 текст>: <подпись 300 атрибут 970 значение>__________________________________ <подпись 300 значение>
Note on E90: Титул::<подпись 310 текст>: <подпись 310 атрибут 970 значение>__________________________________ <подпись 310 значение>

## ком. и пер
Приложение к локальному сметному расчету №К-2021-ОРУ/ж.б.к
Расчет
затрат на командировочные расходы, не учтенных нормами накладных расходов для работников выполняющих Капитальный ремонт ж.б. конструкций на ПС 110/6/6 кВ Костромовская
Наименование стройки: | г.Ленинск-Кузнецкий
Наименование объекта: | ПС 110/6 кВ Костромовская
Основание: договор подряда________от ____________2021 г..
1. Затраты на командирование работников, руб
Количество командируемых человек, чел. |  |  | 4
Длительность срока командировки, сут (804,83+4,8/8/4) |  |  | 25
оплата суточных за каждый день нахождения в командировке; (Постановлением Правительства РФ от 2 октября 2002 года № 729 ) |  |  | 100 | 809.63
оплата найма жилого помещения в сутки, без НДС; (Постановлением Правительства РФ от 2 октября 2002 года № 729 ) |  |  | 550
Итого затраты на суточные, руб |  |  | 10000
Итого затраты на оплату найма жилого помещения, руб |  |  | 13750
Всего затрат на командирование работников, руб |  |  | 23750
2. Транспортные расходы, руб (затраты на проезд работников к месту командировки и обратно к месту постоянной работы)
Стоимость проезда до места командировки, для одного работника в одну сторону, руб без НДС; |  |  | 292
Всего затрат на транспортные расходы, руб |  |  | 2336
Всего общие затраты на командировочные расходы, руб |  |  | 26086
НДС 20 %
Всего с НДС
Составил:
Проверил: инж. строитель ПТО ООО «ОЭСК» |  | Г.В. Запорожец