## Лист3
Перечень центров питания с указанием количества точек учета ООО "ОЭСК" в 2020 году
Наименование центра питания | количество ПУ, шт. | Уровень напряжения, кВ
ВЛ 6-20-К от ПС "Афонинская" 110/35/6 кВ | 1 | 0.4
ПС "Гусинская" 110/6 кВ | 2 | 110
ПС "Гусинская" 110/6 кВ | 2 | 6
ПС "Романовская" 35/6 кВ | 2 | 35
ПС "Романовская" 35/6 кВ | 2 | 6
ПС "Товарищ" 110/6 кВ | 2 | 110
ПС "Товарищ" 110/6 кВ | 2 | 6
ПС "Товарищ" 110/6 кВ | 4 | 0.4
ПС "Электромашина" 35/6 кВ | 2 | 35
ПС "Электромашина" 35/6 кВ | 2 | 6
ПС "Электромашина" 35/6 кВ | 17 | 0.4
ПС 110/6 кВ "Машзавод" | 4 | 110
ПС 110/6 кВ "Машзавод" | 16 | 6
ПС 110/6 кВ "Машзавод" | 5 | 0.4
ПС 35/10 кВ Михайловская Ф.10-5-Б ТП 400 кВа (Верхняя) | 1 | 10
ПС 35/10 кВ Михайловская Ф.10-5-Б ТП 400 кВа (Верхняя) | 588 | 0.4
ПС 35/10 кВ Михайловская Ф.10-5-Б ТП 400 кВа (Нижняя) | 1 | 10
ПС 35/10 кВ Михайловская Ф.10-5-Б ТП 400 кВа (Нижняя) | 259 | 0.4
ПС 35/10 кВ Михайловская Ф.10-5-Б ТП 400 кВа КТП Коммунальщик | 1 | 10
ПС 35/10 кВ Михайловская Ф.10-5-Б ТП 400 кВа КТП Коммунальщик | 38 | 0.4
ПС 35/10 кВ Михайловская Ф.10-5-Б ТП 400 кВа КТП Тайбинец | 1 | 10
ПС 35/10 кВ Михайловская Ф.10-5-Б ТП 400 кВа КТП Тайбинец | 46 | 0.4
ПС №1 "Киселевская подрайонная" 35/6 кВ | 2 | 35
ПС №1 "Киселевская подрайонная" 35/6 кВ | 10 | 6
ПС №1 "Киселевская подрайонная" 35/6 кВ | 3 | 0.4
ПС "Тайбинская" 35/6 кВ №2 | 2 | 35
ПС "Тайбинская" 35/6 кВ №2 | 10 | 6
ПС "Тайбинская" 35/6 кВ №2 | 4 | 0.4
ПС 35/6 кВ №7 "Черкасовская" | 2 | 35
ПС 35/6 кВ №7 "Черкасовская" | 4 | 6
ПС 35/6 кВ №7 "Черкасовская" | 10 | 0.4
ПС №8 6 кВ | 10 | 6
ПС №8 6 кВ | 7 | 0.4
ПС №10 "Киселевский разрез" 35/6 кВ | 2 | 35
ПС №10 "Киселевский разрез" 35/6 кВ | 7 | 6
ПС №10 "Киселевский разрез" 35/6 кВ | 3 | 0.4
ПС №13 "ш. Краснокаменская" 35/6 кВ | 2 | 35
ПС №13 "ш. Краснокаменская" 35/6 кВ | 4 | 6
ПС №13 "ш. Краснокаменская" 35/6 кВ | 4 | 0.4
ПС №28 35/6 кВ | 6 | 35
ПС №28 35/6 кВ | 10 | 6
ПС №28 35/6 кВ | 19 | 0.4
Матюшинская 35/6 кВ | 2 | 35
Матюшинская 35/6 кВ | 2 | 6
Матюшинская 35/6 кВ | 2 | 0.4
ПС №39 35/6 кВ | 2 | 35
ПС №39 35/6 кВ | 4 | 6
ПС №39 35/6 кВ | 2 | 0.4
ПС-818 «Костромовская»110/6,3/6,6 кВ | 2 | 110
ПС-818 «Костромовская»110/6,3/6,6 кВ | 2 | 6
ПС-818 «Костромовская»110/6,3/6,6 кВ | 4 | 0.4
ВЛ 0,4 кВ от ТП "Бойня" | 34 | 0.4
ТП 315 кВа "Красный Кузбасс" | 80 | 0.4
Итого по 22 центрам питания | 1255
в том числе:
110 кВ | 10
35 кВ | 24
6-10 кВ | 91
0,4 кВ | 1130