*Приложение №1 к договору*

*№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г.*

Техническое задание

на оказание услуг по проведению сертификации электрической энергии по показателям качества в системе сертификации электрической энергии, соответствующим требованиям ГОСТ 32144-2013

1. **Основание для выполнения работ:**
   1. Договор № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по проведению сертификации продукции (электрической энергии) в 2018 и инспекционного контроля сертифицированной продукции в 2019-2020 гг.
2. **Основные характеристики:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***№ п.п.*** | ***Перечень основных данных и требований*** | ***Основные данные и требования*** |
| 1 | Заказчик | ООО «ОЭСК», 653047, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Гайдара, д. 43, пом. 1п.  Телефон/факс (3846) 69-35-00 |
| 2 | Подрядчик | Определится при подведении итогов открытого запроса предложений |
| 3 | Вид работ | * сертификация продукции (электрической энергии) в 2018 г. * инспекционный контроль сертифицированной продукции в 2019 г. * инспекционный контроль сертифицированной продукции в 2020 г. |
| 4 | Место проведения работ | * г. Киселёвск. * г. Прокопьевск, Прокопьевский муниципальный район * Кемеровский район |
| 5 | Общие требования | Организация и выполнение работ по сертификации и инспекционному контролю производится в соответствии с требованиями действующих нормативных документов:   * Правил устройства электроустановок (ПУЭ) 7-е изд.; * Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденными приказом Минтопэнерго России от 19.02.2000 г. №49; * Правил проведения сертификации электрооборудования и электрической энергии, утвержденными постановлением Госстандарта РФ от 16.07.1999г. №36.; * Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. Утверждены приказом Минэнерго России №229 от 19.06.2003 г.; * Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013г. №328; * Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий; * Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями. РД34.03.204; * Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках. Минэнерго РФ, приказ № 211 от 30.06.2003 г.; * Инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве. РД 153-34.0-03.702-99; |
| 6 | Содержание работы (перечень объектов Заказчика для проведения работ по сертификации и инспекционному контролю) | Перечень центров питания, указан в Приложении №2 к Договору |
| 7 | Условия оказания услуг | * Подрядчик оказывает услуги квалифицированным персоналом, сертифицированным оборудованием и материалами. Результаты оказанных услуг, заключения, протоколы, предоставляются Заказчику на бумажном и электронном носителе и должны соответствовать требованиям нормативно-технической документации. * Работы производятся в условиях действующих электроустановок * По результатам обследования подрядчик предоставляет отчет по соответствию качества электрической энергии и сертификат качества. |
| 8 | Требования к Подрядчику | * Наличие соответствующих допусков СРО, лицензий и разрешений. * Наличие оборудования и ресурсов, необходимых для выполнения работ. * Подрядчик должен иметь положительный опыт работы на энергообъектах Кемеровской области.   Подрядчик обязан:   * своевременно проводить инструктажи по охране труда и пожарной безопасности (первичные, повторные, целевые); * обеспечить безопасность работников и безопасные условия труда при ведении работ в действующих электроустановках; * обеспечить рабочих спец. одеждой и СИЗ (средствами индивидуальной защиты); * контролировать соблюдение Правил охраны труда, Правил промышленной и пожарной безопасности рабочими и ИТР Подрядчика; * безопасно эксплуатировать оборудование, инструменты и приспособления в соответствие c Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, Правилами промышленной и пожарной безопасности и другими правилами; * обеспечить свой персонал средствами связи, позволяющими осуществлять во время ведения работ на объектах Заказчика, связь с диспетчером. * Выполнение требований Заказчика к соблюдению норм и правил в части охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, а именно: * Персонал Подрядчика, производящий работы должен быть обучен выполняемой работе, и иметь квалификационные удостоверения и удостоверения о проверке знаний по охране труда; * Подрядчик сам несет ответственность за технику безопасности, самостоятельно осуществляет страхование от несчастных случаев; * Подрядчик сам расследует и учитывает несчастные случаи, происшедшие на объектах Заказчика, поставив в известность Заказчика; * При групповых и смертельных несчастных случаях подрядчик сам направляет сообщения о несчастном случае в соответствии со ст.228 ТК РФ; * Подрядчик несет ответственность и возмещает ущерб, Заказчику действиями персонала Подрядчика и субподрядной организации. * Персонал Подрядчика при производстве работ должен иметь при себе удостоверение о проверке знаний по охране труда, аптечку для оказания первой помощи, при производстве работ применять спецодежду и другие средства защиты. * В случае выявления нарушения контролирующие лица имеют право выдавать ответственному представителю Подрядчика письменное предписание на устранение нарушения. В случаях игнорирования предписания, грубого нарушения требований правил и норм охраны труда, пожарной и экологической безопасности, что может привести или привело к несчастным случаям, пожарам, авариям и другим чрезвычайным ситуациям, контролирующие лица имеют право приостановить производство работ с письменным уведомлением руководства Заказчика и подрядной организации. * В случае остановки производства работ представителями Заказчика, из-за нарушений правил охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, экономическую ответственность несет Подрядчик. Экономический ущерб, полученный в этом случае Подрядчиком, Заказчиком не возмещается. * Подрядчик должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке). * При производстве работ не нарушать права третьих лиц, связанные с использованием любых патентов, торговых марок, авторских прав и иных объектов интеллектуальной собственности, а также оградить Заказчика от возможных исков, заявлений, требований и обращений третьих лиц, связанных с таким нарушением. * Сведения об Подрядчике должны отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ, и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». |
| 9 | Срок выполнения  работ | 1 этап - по проведению сертификации продукции (электрической энергии) в 2018 г. – 3 месяца.  2 этап - инспекционный контроль сертифицированной продукции в 2019 г. – в течении 2019 года.  3 этап - инспекционный контроль сертифицированной продукции в 2020 г. – в течении 2020 года. |
| 10 | Начальная максимальная цена контракта | * \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей\_\_\_\_\_\_ коп. |

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик | Исполнитель |
| Генеральный директор    \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Фомичев А.А. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |