*Приложение №1*

*к Приложению №1( Техническое задание)*

*к договору №119/2019 от 23.09.2019 г.*

*в редакции дополнительного соглашения №2 от 20.11.2019г.*

**Перечень электроустановок Заказчика передаваемых на оперативно-диспетчерское управление и оперативное обслуживание**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование электроустановки | Адрес местонахождения | Примечание |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  | ПС 110/6 кВ "Товарищ" | Кемеровский район, 30 км. севернее г. Березовский |  |
|  | ПС 110/6,3/6,3 кВ "Машзавод" | г. Киселевск, ул. Проектная, 1 |  |
|  | ПС 110/656,6/6,3 кВ  "Костромовская" | Кемеровская область, Ленинск-Кузнецкий район, Подгорновская сельская территория, промплощадка ЗАО «Шахта «Костромовская» |  |
|  | ПС 35/6 кВ № 1 "Киселевская подрайонная" | г. Киселевск, ул. Энергетическая, д.4 |  |
|  | ПС 35/6 кВ № 2 "Тайбинская" | г. Киселевск, р-н Тайбинка |  |
|  | ПС 35/6 кВ № 7 "ш. Черкасовская" | г. Киселевск, р-н ш. Черкасовская Трансформаторная подстанция №7 |  |
|  | ПС 35/6 кВ №10 "Разрез Киселевский" | г. Киселевск р-н Афонино |  |
|  | ПС 35/6 кВ №13 " ш. Краснокаменская " | г. Киселевск, р-н ш. Краснокаменская |  |
|  | ПС 35/6 кВ №28 "Калачевская" | Кемеровская область, Прокопьевский район, посёлок Калачёво, ул. Майская, д.1б |  |
|  | ПС 35/6 кВ №39 "Березовская" | Кемеровская область, Прокопьевский район, село Новорождественское, ул. Заречная, д. 34 |  |
|  | ПС 35/6 кВ "Матюшинская" 35/6 кВ | Ориентир 10000м на Северо-Запад от жилого дома по адресу: Кемеровская обл. Новокузнецкий р-н, п. Рассвет, ул. Металлургов, 46 |  |
|  | ПС 35/6 кВ «Романовская» 35/6 кВ | Кемеровская обл., Кемеровский район, п. Разведчик |  |
|  | ПС 35/6 кВ "Электромашина" | г. Прокопьевск, пр-т. Шахтеров, д.1 |  |
|  | ПС 6 кВ №8 " ш. Тайбинская " | Трансформаторная подстанция №8, г. Киселевск, р-н шахты Тайбинская |  |
|  | КТП 10/0,4 кВ-400 кВА СНТ "Александровское" (нижняя) | Киселёвский городской округ, д. Александровка |  |
|  | КТП 10/0,4 кВ-400 кВА СНТ "Александровское" (верхняя) | Киселёвский городской округ, д. Александровка |  |
|  | ВЛ-110 Беловская - Новоленинская - 1 | Кемеровская область, Ленинск-Кузнецкий район, Подгорновская сельская территория |  |
|  | ВЛ-110 Беловская - Новоле-нинская - 2 | Кемеровская область, Ленинск-Кузнецкий район, Подгорновская сельская территория |  |
|  | ВЛ 35-КМ-1 | Прокопьевский р-н, 5 км. по направлению северо-восток от с. Новорождественское |  |
|  | ВЛ 35-КМ-2 | Прокопьевский р-н, 5 км. по направлению северо-восток от с. Новорождественское |  |
|  | ВЛ 35-ЗС-33 | Прокопьевский р-н, 5 км. по направлению северо-восток от с. Новорождественское |  |
|  | ВЛ 35-ЗС-34 | Прокопьевский р-н, 3,5 км. по направлению северо-восток от с. Новорождественское |  |
|  | ВЛ 35-КР-15 | Отпайка от оп.№76 ВЛ 35-К-15  до ПС №10 |  |
|  | ВЛ 35-КР-18 | Отпайка от оп.№76 ВЛ 35-К-15  до ПС №10 |  |
|  | ВЛ 35-Ч-1 | ПС №1 - ПС №2 (р-н Суртаиха) |  |
|  | ВЛ 35-Ч-2 | ПС №1 - ПС №2 (р-н Суртаиха) |  |
|  | ВЛ 35-АК-1 | ПС «Афонинская» - ПС №13 |  |
|  | ВЛ 35-АК-2 | ПС «Афонинская» - ПС №13 |  |
|  | ВЛ 35-А-39 | Кемеровская обл., Кемеровский район, п. Разведчик |  |
|  | ВЛ 35-А-40 | Кемеровская обл., Кемеровский район, п. Разведчик |  |
|  | ВЛ 10-26-В | ПС №19-ТП АИК «Соколовская» (оп. 36); ТП «Вахрушевская автобаза» (оп. 7); ТП «Энергия» (оп. № 17); ТП «Красный Кузбасс» (оп. № 13).(р - н Кр.Камень) |  |
|  | Отпайка от ВЛ 10-5-Б до КТП 10/0,4 кВ-400 кВА. СНТ «Александровское»  (нижняя) | от границ существующей ВЛ-10-5-Б  д. Александровка Киселевского городского округа район СНТ «Александровское» (нижняя) |  |
|  | ВЛ 6-6-А | ПС «Афонинская» до РП №17 (р-н Бойня) |  |
|  | ВЛ 6-18-А | ПС «Афонинская» до РП №17 (р-н Бойня) |  |
|  | ВЛ 6-13-А | ПС №7 - ТП «Авторемзавод» |  |
|  | ВЛ 6-35-Б | ПС №7 - ТП «ЭлектроСетьСервис» |  |
|  | ВЛ 6-13-П | ПС «Киселевская - Заводская» - ТП «Пивзавод» (р-н Новостройка) |  |
|  | ВЛ 6-16-О | Опора №15 - ТП «Пивзавод» (р-н Новостройка) |  |
|  | ВЛ 6-11-В | ПС №1 - ООО «Участок «Коксовый», ул. Энергетическая |  |
|  | ВЛ 6-15-В | от ПС 35/6 кВ «Красный Углекоп» до ПС 6/0,4 кВ №8, г. Прокопьевск |  |
|  | ВЛ 6-2-Т | ПС № 2 - ПС №8, р-н Тайбинка |  |
|  | ВЛ 6-19-Т | ПС № 2 - ПС №8, р-н Тайбинка |  |
|  | ВЛ 6-2-К | г.Киселевск от ПС "Афонинская" - "Канбассейн"(р-н 12 шахты) |  |
|  | ВЛ 6-20-К | г.Киселевск от ПС "Афонинская" - "Канбассейн"(р-н 12 шахты) |  |
|  | ВЛ 6-27-С | г.Киселевск  ПС 110/6 "Вахрушевская" - ООО "Участок "Юргинский", р-н Подземгаз |  |
|  | ЛЭП 0,4 кВ СНТ «Александровское» (верхняя) | г. Киселёвск, д. Александровка |  |
|  | ЛЭП 0,4 кВ СНТ «Александровское» (нижняя) | г. Киселёвск, д. Александровка |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ от ТП «Красный Кузбасс» | Район Красный камень, пос. Шахматистов |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ от ТП «Бойня» | Г. Киселевск, р-н Бойня |  |
|  | КЛ 35-К-29 | г. Прокопьевск, Центральный район до ПС «Электромашина» |  |
|  | КЛ 35-К-30 | г. Прокопьевск, Центральный район до ПС «Электромашина» |  |
|  | КЛ 0,4-3-10 | ТП №3 ПФЗ - ИП Шмаков |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК:**  **ООО «ОЭСК»**  **Генеральный директор**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Фомичев А.А. /**  **М.П.** |  | **ИСПОЛНИТЕЛЬ:**  **ООО «ПО «Центр управления сетями»**  **Генеральный директор**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Петренко И.Н./**  **М.П.** |
|  |  |  |