*Приложение №4*

*к Приложению №1( Техническое задание)*

*к договору №119/2019 от 23.09.2019 г.*

*в редакции дополнительного соглашения №2 от 20.11.2019г.*

**Распределение объектов Заказчика по виду оперативного обслуживания**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование электроустановки | Вид оперативного обслуживания | Примечание |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | ПС 110/6 кВ "Товарищ" | Круглосуточное, с постоянным дежурством персонала |  |
| 2 | ПС 110/6,3/6,3 кВ "Машзавод" | Круглосуточное, с постоянным дежурством персонала |  |
| 3 | ПС 110/6,3 кВ "Костромовская" | Круглосуточное, с постоянным дежурством персонала |  |
| 4 | ПС 35/6 кВ № 1 "Киселевская подрайонная" | Круглосуточное, с постоянным дежурством персонала |  |
| 5 | ПС 35/6 кВ № 2 "Тайбинская" | Круглосуточное, с постоянным дежурством персонала |  |
| 6 | ПС 35/6 кВ № 7 "ш.Черкасовская" | Круглосуточное, с постоянным дежурством персонала |  |
| 7 | ПС 35/6 кВ №10 "Разрез Киселевский" | Круглосуточное, с постоянным дежурством персонала |  |
| 8 | ПС 35/6 кВ №13 "ш. Краснокаменская" | Круглосуточное, с постоянным дежурством персонала |  |
| 9 | ПС 35/6 кВ №28 "Калачевская" | Круглосуточное, с постоянным дежурством персонала |  |
| 10 | ПС 35/6 кВ №39 "Березовская" | Круглосуточное, с постоянным дежурством персонала |  |
| 11 | ПС 35/6 кВ "Матюшинская" | Круглосуточное, с постоянным дежурством персонала |  |
| 12 | ПС 35/6 кВ "Романовская" | Круглосуточное, с постоянным дежурством персонала |  |
| 13 | ПС 35/6 кВ "Электромашина" | Круглосуточное, с постоянным дежурством персонала |  |
| 14 | ПС 6 кВ №8 "ш. Тайбинская" | Круглосуточное, с постоянным дежурством персонала |  |
| 15 | КТП 10/0,4 кВ-400 кВА  СНТ "Александровское" (нижняя) | Круглосуточное, персоналом оперативно-выездной бригады |  |
| 16 | КТП 10/0,4 кВ-400 кВА  СНТ "Александровское" (верхняя) | Круглосуточное, персоналом оперативно-выездной бригады |  |
| 17 | ВЛ-110 Беловская - Новоленинская - 1 | Круглосуточное, персоналом оперативно-выездной бригады |  |
| 18 | ВЛ-110 Беловская - Новоленинская - 2 | Круглосуточное, персоналом оперативно-выездной бригады |  |
| 19 | ВЛ 35-КМ-1 | Круглосуточное, персоналом оперативно-выездной бригады |  |
| 20 | ВЛ 35-КМ-2 | Круглосуточное, персоналом оперативно-выездной бригады |  |
| 21 | ВЛ 35-ЗС-33 | Круглосуточное, персоналом оперативно-выездной бригады |  |
| 22 | ВЛ 35-ЗС-34 | Круглосуточное, персоналом оперативно-выездной бригады |  |
| 23 | ВЛ 35-КР-15 | Круглосуточное, персоналом оперативно-выездной бригады |  |
| 24 | ВЛ 35-КР-18 | Круглосуточное, персоналом оперативно-выездной бригады |  |
| 25 | ВЛ 35-Ч-1 | Круглосуточное, персоналом оперативно-выездной бригады |  |
| 26 | ВЛ 35-Ч-2 | Круглосуточное, персоналом оперативно-выездной бригады |  |
| 27 | ВЛ 35-АК-1 | Круглосуточное, персоналом оперативно-выездной бригады |  |
| 28 | ВЛ 35-АК-2 | Круглосуточное, персоналом оперативно-выездной бригады |  |
| 29 | ВЛ 35-А-39 | Круглосуточное, персоналом оперативно-выездной бригады |  |
| 30 | ВЛ 35-А-40 | Круглосуточное, персоналом оперативно-выездной бригады |  |
| 31 | ВЛ 10-26-В | Круглосуточное, персоналом оперативно-выездной бригады |  |
| 32 | Отпайка от ВЛ 10-5-Б до КТП 10/0,4 кВ-400 кВА. СНТ "Александровское" | Круглосуточное, персоналом оперативно-выездной бригады |  |
| 33 | ВЛ 6-6-А | Круглосуточное, персоналом оперативно-выездной бригады |  |
| 34 | ВЛ 6-18-А | Круглосуточное, персоналом оперативно-выездной бригады |  |
| 35 | ВЛ 6-13-А | Круглосуточное, персоналом оперативно-выездной бригады |  |
| 36 | ВЛ 6-35-Б | Круглосуточное, персоналом оперативно-выездной бригады |  |
| 37 | ВЛ 6-13-П | Круглосуточное, персоналом оперативно-выездной бригады |  |
| 38 | ВЛ 6-16-О | Круглосуточное, персоналом оперативно-выездной бригады |  |
| 39 | ВЛ 6-11-В | Круглосуточное, персоналом оперативно-выездной бригады |  |
| 40 | ВЛ 6-15-В | Круглосуточное, персоналом оперативно-выездной бригады |  |
| 41 | ВЛ 6-2-Т | Круглосуточное, персоналом оперативно-выездной бригады |  |
| 42 | ВЛ 6-19-Т | Круглосуточное, персоналом оперативно-выездной бригады |  |
| 43 | ВЛ 6-2-К | Круглосуточное, персоналом оперативно-выездной бригады |  |
| 44 | ВЛ 6-20-К | Круглосуточное, персоналом оперативно-выездной бригады |  |
| 45 | ВЛ 6-27-С | Круглосуточное, персоналом оперативно-выездной бригады |  |
| 46 | ЛЭП 0,4 кВ СНТ "Александровское" (верхняя) | Круглосуточное, персоналом оперативно-выездной бригады |  |
| 47 | ЛЭП 0,4 кВ СНТ "Александровское" (нижняя) | Круглосуточное, персоналом оперативно-выездной бригады |  |
| 48 | ВЛ 0,4 кВ от ТП "Красный Кузбасс" | Круглосуточное, персоналом оперативно-выездной бригады |  |
| 49 | ВЛ 0,4 кВ от ТП "Бойня" | Круглосуточное, персоналом оперативно-выездной бригады |  |
| 50 | КЛ 35-К-29 | Круглосуточное, персоналом оперативно-выездной бригады |  |
| 51 | КЛ 35-К-30 | Круглосуточное, персоналом оперативно-выездной бригады |  |
| 52 | КЛ 0,4-3-10 | Круглосуточное, персоналом оперативно-выездной бригады |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК:**  **ООО «ОЭСК»**  **Генеральный директор**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Фомичев А.А. /**  **М.П.** |  | **ИСПОЛНИТЕЛЬ:**  **ООО «ПО «Центр управления сетями»**  **Генеральный директор**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Петренко И.Н./**  **М.П.** |