Приложение № 5 к договору

«поверка (калибровка) средств измерений,

аттестации испытательного оборудования…»

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**средств измерений подлежащих поверке (калибровке)**

**и испытательного оборудования подлежащего аттестации в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование МТР | Кол-во | Зав. № | Место нахождения | Дата прохождения поверки (аттестации) | Мнемокод | Примечания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Термометр манометрический конденсационный ТКП-160Сr | 6 шт | - | СРЭС | - | 32Т2560-1.УП |  |
| 2 | Камера инфракрасная портативная FLIR E50, 49529-12 | 1 шт. | 49031459 | СЭС | 27.04.2024 | 32Т2630.УП |  |
| 3 | Микромилликилоомметр МИКО-2.3, 51888-12 | 1 шт. | 39 | СЭС | 28.05.2024 | 34О4422.УП |  |
| 4 | Динамометр ДПУ-0.5-2 0-500 кг/с | 1 шт. | 1365 | Хим. лаб. | 05.06.2024 | 28Д3592.УП |  |
| 5 | Измеритель сопротивления обмоток ИСО-1 | 1 шт. | 13002 | ПЛИИ | 29.07.2024 | 34О4422.УП |  |
| 6 | Прибор по проверки Tg  Тангенс-2000 | 1 компл. | 04.12.686 | ПЛИИ | 26.05.2023 | 34И6320.УП |  |
| 7 | Тестер аккумуляторных батарей  CONBAT RTA545 | 1 шт. | 102300433 | ПЛИИ | 31.05.2024 | 34Т2723.УП |  |
| 8 | Мультиметр цифровой  АРРА-62R | 1 шт. | 37450003 | ПЛИИ | - | 34А4632.УП |  |
| 9 | Термометр манометрический конденсационный ТКП-160Сr | 6 шт | - | СРЭС | - | 32Т2560-1.УП |  |
| 10 | Аппарат автоматический  для определения температуры вспышки АТВ-20 | 1 шт. | 527 | Хим. лаб. | 05.07.2024 | 31П6360.УП | С выездом |
| 11 | Установка АИД-70м | 1 ком. | 1466 | Хим. лаб. | 01.10.2024 | 34У7794.УП | С выездом |
| 12 | Мегаомметр ЭС 0202/2-Г | 1 шт. | 63150 | СЭС | декабрь 2024 | 34М2131.УП |  |
| 13 | Цифровой измеритель сопротивления заземления KEW4105A | 1 шт. | W8167127 | СЭС | декабрь 2024 | 34И2746.УП |  |
| 14 | Клещи токовые M266F | 1 шт. | MBDM110006 | СЭС | декабрь 2024 | 34А4632.УП |  |
| 15 | Клещи токовые M266С | 1 шт. | 180820 | СЭС | декабрь 2024 | 34А4632.УП |  |
| 16 | Аппарат испытания диэлектриков АИД-70Ц | 1 шт. | 309 | СЭС | декабрь 2024 | 34У7794.УП |  |
| 17 | Микроомметр «Мико-01» | 1 шт. | 119 | СРЭС | 31.10.2024 | 34О4422.УП |  |
| 18 | Комплекс программно-технический измерительный Ретом-61 | 1 шт. | 0955 | ПЛИИ | 28.11.2024 | 34У7588.УП |  |
| 19 | Клещи токоизмерительные АРРА30R | 1 шт. | 44003648 | ПЛИИ | 31.10.2024 | 34А4632.УП |  |
| 20 | КИУ Сатурн М-1 | 1 компл. | 5750, 2771, т/т1098112 | ПЛИИ | 01.10.2019 | 34У7584.УП |  |
| 21 | Вольтамперфазометр  ПАРМА ВАФ-А | 1 шт. | 03398 | ПЛИИ | 17.10.2022 | 34В5461.УП |  |
| 22 | Весы ВСП-0,5/0,1-1 | 1 шт. | 1083 | Хим. лаб. | 09.10.2024 | 28В2275.УП |  |
| 23 | Микроомметр  СА 6250 | 1 шт. | 900017LAN | ПЛИИ | 22.11.2023 | 34О4422.УП |  |
| 24 | Sonel MZC 310 S | 1 ком. | 300943 | ПЛИИ | 05.08.2024 | 34И2745.УП |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **ИСПОЛНИТЕЛЬ:** | **ЗАКАЗЧИК:**  **Генеральный директор**  **ООО «ОЭСК»** |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.А. Фомичев** |
| М.П. | М.П. |