Приложение №4

к приложению №2 Техническое задание

договора №__________ от «____»__________20__г.

График технического обслуживания объектов электрических сетей на 2026 год

ФОРМА

| N | Наименование | Месяц выполнения работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Техническое обслуживание ВЛ и КЛ 0,4/6/10кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое обслуживание ПС 6/10/35кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание. При заполнении гр.3-14 могут быть использованы следующие условные обозначения видов работ: ПО - периодический осмотр ВЛ, КЛ, ТП; ПОИ - осмотр ВЛ, КЛ, ТП инженерно-техническим персоналом; ЗЗ - измерение загнивания древесины; Зб - измерение прочности бетона; С - проверка сопротивления заземления опор; Г - проверка расстояния от проводов до поверхности земли; Ф - проверка сопротивления петли "фаза-нуль"; Ч - вырубка отдельных деревьев; Н - восстановление знаков; Гп - перетяжка провода; Б - перетяжка бандажей крепления стойки опоры к приставке; Р - проверка разрядника со снятием с опоры; Тк - выполнение работ ЗЗ (Зб), С, Г, Ф, П в комплексе идр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ФОРМА

| ЗАКАЗЧИК: Генеральный директор ООО «ОЭСК» _________________/А.А. Фомичев/ М.П. |  | ИСПОЛНИТЕЛЬ: _________________________________ _________________________________ _______________/_________________/ М.П. |
| --- | --- | --- |