*Приложение № 5*

к договору возмездного оказания услуг (выполнения работ)

№ \_\_\_ от \_\_\_.\_\_\_.20\_\_ г.

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**Приборов и средств измерений ООО «ОЭСК»**

**подлежащих поверке Гос. поверителем**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | **Наименование МТР** | **Кол-во** | **Зав. №** | **Место нахождения** | **Дата прохождения поверки** | **Дата прохождения следующее поверки** | **Примечания(мнемокод)** |
| 1 | | | Амперметр **Э 538** | 1 шт. | № 1400 | ПЛИИ | 26.04.18 г. | 25.04.19 г. | 34А4616 |
| 2 | | | Вольтметр**Э 545** | 1 шт. | № 2401 | ПЛИИ | 26.04.18 г. | 25.04.19 г. | 34А4616 |
| 3 | | | Измеритель сопротивления обмоток  **ИСО-1** | 1 шт. | № 13002 | ПЛИИ | 28.04.18 г. | 27.04.19 г. | 34О4422 |
| 4 | | | Измеритель параметров УЗО **МI-2120** | 1 шт. | № 08040305 | ПЛИИ | 17.03.19 г. | 16.03.19 г. | 34У7585 |
| 5 | | | Измеритель сопротивления заземления **MI-3123** | 1 шт. | № 10420342 | ПЛИИ | 17.03.17 г. | 16.03.19 г. | 34О4422 |
| 6 | | | Микроомметр **СА 6250** | 1 шт. | № 900017  LAN | ПЛИИ | 17.03.17 г. | 16.03.19 г. | 34О4422 |
| 7 | | | **КИУ Сатурн М-1** | 1 комп | БП № 5750 БУ №5750 Т-р № 2771 | ПЛИИ | 24.04.18 г.  24.04.18 г.  06.03.14 г. | 23.04.19 г.  23.04.19 г.  06.03.22 г. | 34У7584 |
| 8 | | | Мультиметр цифровой **АРРА-103(103N)** | 1 шт. | № 02200965 | ПЛИИ | 26.04.18 г. | 25.04.19 г. | 34А4632 |
| 9 | | | Мультиметр цифровой **АРРА-91** | 1 шт. | № 31901303 | ПЛИИ | 26.04.18 г. | 25.04.19 г. | 34А4632 |
| 10 | | | Мультиметр**АРРА-103** | 1 шт. | № 15150049 | ПЛИИ | 26.04.18 г. | 25.04.19 г. | 34А4632 |
| 11 | | | Камера инфракрасная портативная **FLIR E50, 49529-12** | 1 шт | № 49031459 | СЭС | 09.06.18 г. | 08.06.19 г. | 32Т2630 |
| 12 | | | Клещи токоизмерительные **АРРА30R** | 1 шт. | № 44003648 | ПЛИИ | 26.04.18 г. | 25.04.19 г. | 34А4632 |
| 13 | | | Клещи токоизмерительные **АРРА39MR** | 1 шт. | № 34300354 | ПЛИИ | 26.04.18 г. | 25.04.19 г. | 34А4632 |
| 14 | | | Секундомер электрический **ПВ-53 Л** | 1 шт. | №5330955 | ПЛИИ | 28.04.18 г. | 27.04.19 г. | 33С2352 |
| 15 | | | Весы **ВСП-0,5/0,1-1** | 1 шт. | № 1083 | Хим. Лаб. | 24.04.18 г. | 23.04.19 г. | 28В2275 |
| 16 | | | Термометр манометрический **ТКП-160Сr** | 40 шт. | № \_,\_,\_,\_, | СРЭС | -- | -- | 32Т2560 |
| 17 | | | Камера инфракрасная портативная **FLIR E40, 49529-12** | 1 шт | № 49028820 | ПЛИИ | 09.06.18 г. | 08.06.19 г. | 32Т2630 |
| 18 | | | Мегомметр электронный **МНИПИ Е6-23** | 1 шт. | № 280 | ПЛИИ | 05.06.18 г. | 04.06.19 г. | 34М2131 |
| 19 | | | Мультиметр**АРРА-103** | 1 шт. | № 65150556 | ПЛИИ | 19.06.18 г. | 18.06.19 г. | 34А4632 |
| 20 | | | Омметр **«Виток»** измерение сопротивления обмоток тр-ров | 1 шт | № 263 | СЭС | 27.06.18 г. | 26.06.19 г. | 34О4422 |
| 21 | | | Устройство **«ПКВ-М7»** | 1 шт. | № 8 | СРЭС | 14.06.18 г. | 13.06.19 г. | 34П6350 |
| 22 | | | Устройство **«ПКВ-М7»** | 1 шт. | № 119 | СРЭС | 14.06.18 г. | 13.06.19 г. | 34П6350 |
| 23 | | | Цифровой измеритель сопротивления заземления модель **KEW4105A** | 1 шт | № W8167127 | СЭС | 27.06.17 г. | 26.06.18 г. | 34И2746 |
| 24 | | | Частотомер **ГТЧ-150** | 1 шт. | № 001 | ПЛИИ | 14.06.18 г. | 13.06.19 г. | 35Г2740 |
| 25 | | Аппарат испытания диэлектриков **АИД-70Ц** | 1 шт | № 308 | ПЛИИ | 17.09.18 г. | 16.09.19 г. | 34У7790 |
| 26 | | Клещи токовые **M266F** | 1 шт | № ТР ТС 004/2011 | СЭС | 30.07.18 г. | 29.07.19 г. | 34А4632 |
| 27 | | Клещи токовые **M266F** | 1 шт | № ТР ТС 020/2011 | СЭС | 30.07.18 г. | 29.07.19 г. | 34А4632 |
| 28 | | **КИУ Сатурн М3** | 1 комп | БУ №12080140 Т-р № 3272 т\т № 1204025 | ПЛИИ | - | - | 34У7584 |
| 29 | | Динамометр **«ДПУ-0,5-2» 0-500 кг/с** | 1 шт. | № 1365 | Хим. Лаб. | 07.11.18 г. | 06.11.19 г. | 28Д3592 |
| 30 | | Мегаомметр**ЭС 0202/2-Г** | 1 шт | № 63150 | СЭС | 24.07.18 г. | 23.07.19 г. | 34М2131 |
| 31 | | Микромиллиамперметр**«Мико-2.3»** замеры переходного сопротивления | 1 шт | № 39 | СЭС | 02.07.18 г. | 01.07.19 г. | 34О4422 |
| 32 | | Микроомметр **«Мико-01»** | 1 шт. | № 106 | СРЭС | 02.07.18 г. | 01.07.19 г. | 34О4422 |
| 33 | | Микроомметр **«Мико-01»** | 1 шт. | № 119 | СРЭС | 07.11.18 г. | 06.11.19 г. | 34О4422 |
| 34 | | Устройство проверки средств  РЗ **Нептун-3** | 1 шт. | № 17080736 | ПЛИИ | 07.11.18 г. | 06.11.19 г. | 34У7584 |
| 35 | | Sonel **MZC 310 S** | 1 комп | № 300943 | ПЛИИ | - | - | 34И2742 |
| 36 | | Установка **АИД-70м** | 1 комп | №1466 | Хим. Лаб. | 18.10.18 г. | 17.10.19 г  С выездом | 34У7790 |
| 37 | Установка для испытания изоляции **АИМ-80** | 1 комп | № 1957 | Хим. Лаб. | 18.10.18 г. | 17.10.19 г.  С выездом | 34У7790 |

|  |  |
| --- | --- |
| **ИСПОЛНИТЕЛЬ:**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **ЗАКАЗЧИК:**  **Генеральный директор**  **ООО «ОЭСК»** |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.А. Фомичев** |
| М.П. | М.П. |